## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Messunsicherheit nach EURACHEM / CITAC Guide CG4
(Ein Tool zur Berechnung der Messunsicherheit nach den Vorgaben des EURACHEM / CITAC Guide CG4 "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement ", Third Edition)

## Berechnung xi
| Berechnung der Unsicherheitsbeiträge für die Auswertung | [11 empty] | Messunsicherheit nach EURACHEM / CITAC Guide CG4
|  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10
Anzuwendende Messunsicherheit:
|  |  | Verteilungsart auswählen: | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s
=> u(x):
|  | Parameter, Einheit | Eingangswert
| x1 | V(HCl), ml | bar: x1
| x2 | M(KHP), g/mol | bar: x2
| x3 | V(T1), ml | bar: x3
| x4 | V(T2), ml | bar: x4
| x5 | P(KHP) | bar: x5
| x6 | m(KHP), g | bar: x6
| x7 | Repeatability | bar: x7
| x8 | nicht belegt | bar: x8
| x9 | nicht belegt | bar: x9
| x10 | nicht belegt | bar: Messunsicherheit nach EURACHEM / CITAC Guide CG4 x10
|  | phys. Einheit: |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10
Ergebnisgleichung (x und xi):
|  | u(x)/x: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U:
Notizen (diese erscheinen nicht im Bericht)
Empfehlung zum Ausfüllen der Zellen und zur Erstellung der benötigten Gleichungen in Zeile 22 (für "Ergebnisgleichung:"):
Zunächst horizontal die korrekten Unsicherheitsbeiträge und zugehörigen Verteilungsarten in die Zellen E4 und folgend sowie E5 und folgend (so weit wie aktuell benötigt) eintragen. (Entsprechend der Verteilungsarten werden dann die benötigten Unsicherheitsbeiträge mit k=1 in Spalte 6 berechnet).
Danach vertikal die Bezeichnungen, Maßeinheiten und die zugehörigen Prüfergebnisse in die benötigten Zellen D9 und folgend sowie in Zelle D20 die physikalische Maßeinheit des Ergebnisses eintragen. . Die Unsicherheitsbeiträge werden in den nebenstehenden Zellen automatisch berechnet (in den hellbraun hinterlegten Zellen).
Anschließend die zutreffende Gleichung für die Berechnung des Prüfergebnisses ohne Unsicherheitsbeitrag in Zelle D22 eingeben.
Abschließend die Zelle D22 (mit korrekten relativen Zellenbezügen) in die benötigten Zellen E22 und horizontal folgend kopieren. Die jeweils einen Unsicherheitsbeitrag enthaltenden Rechenergebnisse werden automatisch in die Tabelle "Auswertung" übernommen.
Berechnungen innerhalb der Arbeitsmappe (Tabellenblätter "Berechnungen xi" und "Bericht"):
Schritt 1: Ermittlung der wesentlichen Unsicherheitsbeiträge als Standardabweichung unter Berücksichtigung der jeweils zugrunde liegenden Verteilungsart.
Schritt 2: Berechnung des Ergebnisses ohne Berücksichtigung der Unsicherheitsbeiträge → x
Schritt 3: Berechnung der einzelnen Ergebnisse unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsbeitrages → xi
Schritt 4: Berechnung der einzelnen Quotienten aus Unsicherheitsbetrag und Eingangswert
Schritt 5: Berechnung der Wurzel aller Quadrate der Quotienten aus Schritt 4 und Berechnung von U
Unsicherheit, U = Berechneter Betrag aus Schritt 5 multipliziert mit Ergebnis aus Schritt 2
rel. Unsicherheit = U / x * 100% (siehe Tabellenblatt "Bericht")
Erweiterte Unsicherheit = U * Erweiterungsfaktor (siehe Tabellenblatt "Bericht")
Note on D4: Lars Alpers: Hier jeweils die zum Eingangswert zugehörige Messunsicherheit eintragen.
Note on D5: Lars Alpers: Hier jeweils die Verteilungsart auswählen, welche der angegebenen Messunsicherheit zugrunde liegt.
Note on D6: Lars Alpers: Unter der angegebenen Verteilungsart resultierenderStandard-Unsicherheitsbeitrag (d.h. u(x) mit k=1)
Note on C22: Lars Alpers: In die Zelle D22 die Gleichung ohne xi eingeben.

## Bericht
LA-Tool; Messunsicherheit nach EURACHEM/CITAC*
|  |  | Revision: | 2b
|  |  | Berichtsnummer: |  |  |  | hier eine geeignete Berichtsnummer eingeben
* nach EURACHEM / CITAC Guide CG4, Third Edition, "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement"
Tabelle für bis zu 10 Einzelunsicherheiten
Legende:
| x: | Prüfergebnis ohne Unsicherheitsanteil
| x1 bis xn: | Prüfergebnis unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsanteils
| u(x1) bis u(xn): | Unsicherheitsanteil von x1 bis xn
| U: | Gesamtunsicherheit des Prüfverfahrens
Auswertung für:
hier eine geeignete Erläuterung eingeben
"ohne Unsicherheitsbeitrag"
x =
|  | Unsicherheit | xi | u(xi) | Anteil
| Parameter, Einheit | k=1 |  |  | von U
x1 = | V(HCl), ml |  |  |  |  | #VALUE!
x2 = | M(KHP), g/mol |  |  |  |  | #VALUE!
x3 = | V(T1), ml |  |  |  |  | #VALUE!
x4 = | V(T2), ml |  |  |  |  | #VALUE!
x5 = | P(KHP) |  |  |  |  | #VALUE!
x6 = | m(KHP), g |  |  |  |  | #VALUE!
x7 = | Repeatability |  |  |  |  | #VALUE!
x8 = | nicht belegt |  |  |  |  | #VALUE!
x9 = | nicht belegt |  |  |  |  | #VALUE!
x10 = | nicht belegt |  |  |  |  | #VALUE!
U =
| U rel. = |  | %
| Erweiterungsfaktor = | 2 |  |  |  |  | In Zelle C36 einen plausiblen Erweiterungsfaktor eingeben
| U erweitert = |  |  | .
BEMERKUNGEN:
erstellt: Datum / Unterschrift
Note on D2: Lars Alpers: Änderung 16.04.2020 (Rev.1): Logo geändert und ins Tabellenblatt "Beispiel" die Erklärung des Rechenweges eingefügt. Al Änderung 19.07.2020 (Rev.2): Tabellenblatt "Nebenrechnung" gegen das Tabellenblatt "Berechnung xi" nebst Inhalten ersetzt und die dortigen Inhalte, soweit angezeigt, in den Bericht übernommen. Al Änderung 03.11.2020 (Rev.2a): Korrektur der Unsicherheitsangaben im Bericht sowie Unterdrücken von Fehleranzeigen aufgrund leerer Zellen bei der Berechnung. Al Änderung 14.08.2021 (Rev.2b): Da ich eine solche Funktion benötigte, so habe ich nun im Tabellenblatt "Berechnung xi" bei "Verteilungsart auswählen" die Eingabe eigener Faktoren ermöglicht. Zudem habe ich im Validierungsdatensatz einen kleinen Flüchtigkeitsfehler korrigiert. Ich hatte dort eine falsche Tabellenbezeichnung als Quelle für die Validierungsdaten angegeben. Al
Note on D20: Lars Alpers: Prüfergebnis unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsanteils.
Note on E20: Lars Alpers: Differenz zwischen dem Prüfergebnis mit dem jeweiligen Unsicherheitsbeitrag und dem Prüfergebnis ohne Unsicherheitsbeitrag.
Note on B36: Lars Alpers: Der "Klassiker in der Fachwelt ist ein Erweiterungsfaktor von 2, was hier einem Vertrauensbereich von etwa 95% entspricht.

## Validierung (hidden)
Validierung der Inhalte des Tabellenblatte "Berechnung xi" ; Beispieldaten aus Euracem Citac Guide CG4, Third Edition, Example A3, Table A3.3: Acid-base Titration values and uncertainties (2-step procedure) mit Gleichungen aus A3.5 Step 4
| Tabellenblatt "Berechnung xi" | [12 empty] | Funktionsprüfung
|  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10
|  |  | Anzuwendende Messunsicherheit: | 0.011 | 0.0038 | 0.015 | 0.014 | 0.00029 | 0.00012 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Anzuwendende Messunsicherheit: | 2
|  |  | Verteilungsart auswählen: | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |  | Verteilungsart auswählen: | Dreieck
|  |  | => u(x): | 0.011 | 0.0038 | 0.015 | 0.014 | 0.00029 | 0.00012 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | => U, zert, k=1.: | 0.81666
[16 empty] | Prüfung | Ergebnis
|  | Parameter, Einheit | Prüfergebnisse, x | [11 empty] | 1s | 2 | OK
| x1 | V(HCl), ml | 15 | 15.011 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 95% | 1.0204 | OK
| x2 | M(KHP), g/mol | 204.2212 | 204.2212 | 204.225 | 204.2212 | 204.2212 | 204.2212 | 204.2212 | 204.2212 | 204.2212 | 204.2212 | 204.2212 |  | 2s | 1 | OK
| x3 | V(T1), ml | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.655 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  | 99% | 0.77519 | OK
| x4 | V(T2), ml | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.904 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |  | 3s | 0.66667 | OK
| x5 | P(KHP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | rechteck | 1.1547 | OK
| x6 | m(KHP), g | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 | 0.38892 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 |  | dreieck | 0.81666 | OK
| x7 | Repeatability | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.001 | 1 | 1 | 1
| x8 | nicht belegt | 1 | bar: x1 to x10
| x9 | nicht belegt | 1 | bar: x1 to x10
| x10 | nicht belegt | 1 | bar: x1 to x10
|  | phys. Einheit: | mol/l | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10
|  | Ergebnisgleichung (x und xi): | 0.10139 | 0.10131 | 0.10139 | 0.10131 | 0.10148 | 0.10142 | 0.10142 | 0.10149 | 0.10139 | 0.10139 | 0.10139 | Gleichung des Beispiels: CHCl=1000*mKHP*pKHP*VT2*rep/(VT1*MKHP*VHCl)
|  | u(x)/x: | 0.0018025 | 0.00073333 | 1.8607e-05 | 0.00080472 | 0.00094023 | 0.00029 | 0.00030864 | 0.001 | 0 | 0 | 0
|  | U: | 0.00018275 | x1: mol/l
Bewertung der mit der Vorlage zu vergleichenden Daten (grün hinterlegt dargestellt): Die Daten entsprechen den Angaben der Vorlage. 19.07.2020, Lars Alpers
Tabellenblatt "Bericht"
"ohne Unsicherheitsbeitrag"
| x = | 0,1014 | mol/l
|  |  | Unsicherheit | x1: xi; x2: u(xi); x3: Anteil
|  | Parameter, Einheit | k=1 | x1: mol/l; x3: von U
| x1 = | V(HCl), ml | 0.011 | x1: 0,1013; x2: 7.4296e-05; x3: 40.599; x4: 0.10131; x5: 7.4296e-05
| x2 = | M(KHP), g/mol | 0.0038 | x1: 0,1014; x2: 1.8865e-06; x3: 1.0309; x4: 0.10139; x5: 1.8865e-06
| x3 = | V(T1), ml | 0.015 | x1: 0,1013; x2: 8.1523e-05; x3: 44.548; x4: 0.10131; x5: 8.1523e-05
| x4 = | V(T2), ml | 0.014 | x1: 0,1015; x2: 9.5327e-05; x3: 52.0913; x4: 0.10148; x5: 9.5327e-05
| x5 = | P(KHP) | 0.00029 | x1: 0,1014; x2: 2.9402e-05; x3: 16.0668; x4: 0.10142; x5: 2.9402e-05
| x6 = | m(KHP), g | 0.00012 | x1: 0,1014; x2: 3.1292e-05; x3: 17.0996; x4: 0.10142; x5: 3.1292e-05
| x7 = | Repeatability | 0.001 | x1: 0,1015; x2: 0.00010139; x3: 55.4028; x4: 0.10149; x5: 0.00010139
| x8 = | nicht belegt | 0 | x1: 0,1014; x2: 0; x3: 0
| x9 = | nicht belegt | 0 | x1: 0,1014; x2: 0; x3: 0
| x10 = | nicht belegt | 0 | x1: 0,1014; x2: 0; x3: 0
|  | U = | 0,000183 | x1: mol/l
|  | U rel. = | 0,18 | bar: x1
|  | Erweiterungsfaktor = | 2
|  | U erweitert = | 0,00037 mol/l | x2: => 0,4%
Bewertung der mit der Vorlage zu vergleichenden Daten (grün hinterlegt dargestellt): Die Daten entsprechen den | bar: x1 to x6
Angaben der Vorlage (unter Berücksichtigung der in der Vorlage vorgenommenen Rundungen). 19.07.2020, Lars Alpers | bar: x1 to x6
Vergleiche mit "Figure A3.6: Uncertainties in acid-base titration" in Example A3
Note on D4: Lars Alpers: Hier jeweils die zum Eingangswert zugehörige Messunsicherheit eintragen.
Note on D5: Lars Alpers: Hier jeweils die Verteilungsart auswählen, welche der angegebenen Messunsicherheit zugrunde liegt.
Note on D6: Lars Alpers: Unter der angegebenen Verteilungsart resultierenderStandard-Unsicherheitsbeitrag (d.h. u(x) mit k=1)
Note on C22: Lars Alpers: In die Zelle D22 die Gleichung ohne xi eingeben.
Note on E32: Lars Alpers: Prüfergebnis unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsanteils.
Note on F32: Lars Alpers: Differenz zwischen dem Prüfergebnis mit dem jeweiligen Unsicherheitsbeitrag und dem Prüfergebnis ohne Unsicherheitsbeitrag.

## Beispiel, Bericht
LA-Tool; Messunsicherheit nach EURACHEM/CITAC*
|  |  | Revision: | 2b
Berichtsnummer:
* nach EURACHEM / CITAC Guide CG4, Third Edition, "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement"
Tabelle für bis zu 10 Einzelunsicherheiten
Legende:
| x: | Prüfergebnis ohne Unsicherheitsanteil
| x1 bis xn: | Prüfergebnis unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsanteils
| u(x1) bis u(xn): | Unsicherheitsanteil von x1 bis xn
| U: | Gesamtunsicherheit des Prüfverfahrens
Auswertung:
Beispieldaten aus Euracem Citac Guide CG4, Third Edition, Example A3, Table A3.3: Acid-base Titration values
and uncertainties (2-step procedure) mit Gleichungen aus A3.5 Step 4
"ohne Unsicherheitsbeitrag"
x = | 0,1014 | mol/l
|  | Unsicherheit | xi | u(xi) | Anteil
| Parameter, Einheit | k=1 | mol/l |  | von U
x1 = | V(HCl), ml | 0.011 | 0,1013 | 7.4296e-05 | 40.599 | 0.10131 | 7.4296e-05
x2 = | M(KHP), g/mol | 0.0038 | 0,1014 | 1.8865e-06 | 1.0309 | 0.10139 | 1.8865e-06
x3 = | V(T1), ml | 0.015 | 0,1013 | 8.1523e-05 | 44.548 | 0.10131 | 8.1523e-05
x4 = | V(T2), ml | 0.014 | 0,1015 | 9.5327e-05 | 52.0913 | 0.10148 | 9.5327e-05
x5 = | P(KHP) | 0.00029 | 0,1014 | 2.9402e-05 | 16.0668 | 0.10142 | 2.9402e-05
x6 = | m(KHP), g | 0.00012 | 0,1014 | 3.1292e-05 | 17.0996 | 0.10142 | 3.1292e-05
x7 = | Repeatability | 0.001 | 0,1015 | 0.00010139 | 55.4028 | 0.10149 | 0.00010139
x8 =
x9 =
x10 =
| U = | 0,000183 | mol/l
| U rel. = | 0,18 | %
| Erweiterungsfaktor = | 2
| U erweitert = | 0,00037 mol/l |  | (entspr. 0,4%)
BEMERKUNGEN:
entfällt
erstellt: Datum / Unterschrift
Ergebnisse unter Berück-sichtigung des jeweiligen Unsicherheitsbetrages (k=1)
relativer Unsicherheits-beitrag zum Ergebnis
angesetzter Unsicherheits-beitrag in der entspr. Einheit
Ermittelte Gesamt-Unsicherheit
Ermittelte erweiterte Unsicherheit
Berechnungen innerhalb der Arbeitsmappe (Tabellenblätter "Berechnungen xi" und "Bericht"):
Schritt 1: Ermittlung der wesentlichen Unsicherheitsbeiträge als Standardabweichung unter Berücksichtigung der jeweils zugrunde liegenden Verteilungsart.
Schritt 2: Berechnung des Ergebnisses ohne Berücksichtigung der Unsicherheitsbeiträge → x
Schritt 3: Berechnung der einzelnen Ergebnisse unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsbeitrages → xi
Schritt 4: Berechnung der einzelnen Quotienten aus Unsicherheitsbetrag und Eingangswert
Schritt 5: Berechnung der Wurzel aller Quadrate der Quotienten aus Schritt 4 und Berechnung von U
Unsicherheit, U = Berechneter Betrag aus Schritt 5 multipliziert mit Ergebnis aus Schritt 2
rel. Unsicherheit = U / x * 100% (siehe Tabellenblatt "Bericht")
Erweiterte Unsicherheit = U * Erweiterungsfaktor (siehe Tabellenblatt "Bericht")
Note on D2: Lars Alpers: Änderung 16.04.2020 (Rev.1): Logo geändert und ins Tabellenblatt "Beispiel" die Erklärung des Rechenweges eingefügt. Al Änderung 19.07.2020 (Rev.2): Tabellenblatt "Nebenrechnung" gegen das Tabellenblatt "Berechnung xi" nebst Inhalten ersetzt und die dortigen Inhalte, soweit angezeigt, in den Bericht übernommen. Al Änderung 03.11.2020 (Rev.2a): Korrektur der Unsicherheitsangaben im Bericht sowie Unterdrücken von Fehleranzeigen aufgrund leerer Zellen bei der Berechnung. Al Änderung 14.08.2021 (Rev.2b): Da ich eine solche Funktion benötigte, so habe ich nun im Tabellenblatt "Berechnung xi" bei "Verteilungsart auswählen" die Eingabe eigener Faktoren ermöglicht. Zudem habe ich im Validierungsdatensatz einen kleinen Flüchtigkeitsfehler korrigiert. Ich hatte dort eine falsche Tabellenbezeichnung als Quelle für die Validierungsdaten angegeben. Al
Note on D20: Lars Alpers: Prüfergebnis unter Berücksichtigung jeweils eines Unsicherheitsanteils.
Note on E20: Lars Alpers: Differenz zwischen dem Prüfergebnis mit dem jeweiligen Unsicherheitsbeitrag und dem Prüfergebnis ohne Unsicherheitsbeitrag.
Note on B36: Lars Alpers: Der "Klassiker in der Fachwelt ist ein Erweiterungsfaktor von 2, was hier einem Vertrauensbereich von etwa 95% entspricht.