## UBA-Tool_Original (hidden)
Schätzung der Messunsicherheit unter Nutzung von Referenzmaterialien
Beispiel: ortho-Phosphat in Meerwasserproben [µmol/l] (Beispiel 1 aus Anhang B der DIN ISO 11352)
Analysenergebnisse der Referenzmaterialmessungen
2.16 | 2.4 | 2.31 | 2.33 | 2.36 | 2.27 | 2.37 | 2.27 | 2.27 | 2.1 | 2.26 | 2.58
2.23 | 2.47 | 2.37 | 2.39 | 2.3 | 2.26 | 2.42 | 2.67 | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 2.3
2.5 | 2.17 | 2.43 | 2.35 | 2.16 | 2.3
Ergebnis:
nM | c¯ | sRw | cref | uCref | uCref,rel | uRw,rel | brel | ub,rel | uc,rel | Urel | Urel
30 | 2.3363 | 0.12175 | 2.43 | 0.137 | 0.056379 | 0.052113 | -0.038546 | 0.068956 | 0.086433 | 0.17287 | 17.29%
Eingaben nur in gelb unterlegte Felder!
Die Berechnungen basieren auf der Norm DIN ISO 11352:2013-03
nM | Anzahl der Messungen
c¯ | Mittelwert der Mehrfachmesssungen des eingesetzten zertifizierten Referenzmaterials (ZRM)
sRw | Standardabweichung der ZRM-Messungen
cref | Zertifzierte Konzentration des ZRM, laut Herstellerangaben (Referenzwert bzw. "assigned value")
uCref | Standardunsicherheit der zertifizierten Konzentration des ZRM, laut Herstellerangaben
uCref,rel | Relative Unsicherheit des Referenzwerts
uRw,rel | Relative Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Variationskoeffizient der ZRM-Messungen CV,b
brel | Relative Abweichung vom Referenzwert (bias)
ub,rel | Relative Unsicherheit der bias-Komponente
uc,rel | Relative kombinierte Standardunsicherheit
Urel | Relative erweiterte Messunsicherheit mit k=2
Zur Verfügung gestellt vom Labor für Wasseranalytik des Umweltbundesamtes (UBA), Berlin
April 2014

## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Messunsicherheit
(Ein Tool zur Ermittlung der Messunsicherheit auf Basis von DIN ISO 11352:2013-03)
Es wird hierbei vorausgesetzt, dass die Prüfungen auf denen die Prüfergebnisse basieren, alle Unsicherheitsbudgets des untersuchten Prüfverfahrens enthalten.

## Auswertung
|  |  | Schätzung der Messunsicherheit unter Nutzung von Referenzmaterialien | [5 empty] | Rev. 21.08.2021
"Basis: UBA-Tool-Messwertunsicherheit" des Umweltbundesamtes, Berlin. | [7 empty] | Die Berechnungen basieren auf der Norm DIN ISO 11352:2013-03 | Fragen?:
In diesem Tool werden die Kenndaten und Prüfergebnisse des Standards zur Ermittlung sowohl der Reproduzierbarkeit als auch des Bias angewendet. | [8 empty] | lars-alpers@gmx.de
ID-Code des Berichts:
| c ref : |  |  | Zertifzierte Konzentration des CRM, laut Herstellerangaben ("assigned value")
| U ref : |  |  | Standardunsicherheit des CRM, laut Herstellerangaben angegeben als einfache Standardabweichung
phys. Einheit :
| Stellenzahl Uabs | 3
Prüfergebnisse |  |  |  |  | Auswertung
1 |  | 19 |  |  | nM | 0 | Anzahl der Messungen
2 |  | 20 |  |  | c¯ |  | Mittelwert der Mehrfachmesssungen des eingesetzten zertifizierten Referenzmaterials (CRM)
3 |  | 21 |  |  | sRw |  | Standardabweichung der CRM-Messungen
4 |  | 22 |  |  | uC ref,rel |  | Relative Unsicherheit des Referenzwerts
5 |  | 23 |  |  | u Rw, rel |  |  | Relative Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Relative Standardabweichung der Messwerte
6 |  | 24 |  |  | bias rel |  | Relative Abweichung vom Referenzwert
7 |  | 25 |  |  | u bias, rel |  |  | Relative Unsicherheit der bias-Komponente
8 |  | 26 |  |  | u c, rel |  | Relative kombinierte Messunsicherheit
9 |  | 27 |  |  | U rel |  | Relative erweiterte Messunsicherheit mit k=2
10 |  | 28
11 |  | 29
12 |  | 30 |  |  | U rel = |  | = > | U abs =
13 |  | 31
14 |  | 32 |  |  | Bemerkungen
15 |  | 33
16 |  | 34
17 |  | 35
18 |  | 36
* Nach Grupps-Test, als Ausreißer eliminiert.
Note on Q1: Lars Alpers: Änderung am 05.09.2019: Korrektur von Überschriften im "Rechenblatt_Messunsicherheit", Zeile 7. Übereinstimmungsprüfung der Ergebnisse mit der aktuellen Ausgabe der Excel-Tabelle des UBA Berlin. Änderung am 21.08.2021: Korrekturen und Erweiterungen um einige Beschriftungen bzw. Erläuterungen. Zudem wurde die aktualisierte Fassung des Original UBA-Tools integriert. An den Berechnungen wurden keine Änderungen vorgenommen.
Das zugrundeliegende Rechenblatt ist frei herunterladbar beim Umweltbundesamt, Berlin. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/excel-tool_ermittlung_messunsicherheit_.xls Es wurde hier um die Eingabemaske und Berechnung von Uabs erweitert und nachfolgend anhand des Rechenbeispiels B.1 aus DIN ISO 11352:2013-03 validiert. (siehe Tabellenblatt "Beispiel") 21.08.2021, L. Alpers

## Rechenblatt_Messunsicherheit (hidden)
Schätzung der Messunsicherheit unter Nutzung von Referenzmaterialien
Prüfergebnisse aus dem Tabellenblatt "Auswertung"
nM | c¯ | sRw | cref | uCref | uCref,rel | uRw,rel | biasrel | ubias,rel | uc,rel | Urel | Urel
0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | uCref | uRw | bias | ubias | uc | Uabs
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eingaben bitte im Tabellenblatt "Datenblatt" vornehmen.
Eingaben nur in gelb unterlegte Felder!
Die Berechnungen basieren auf der Norm DIN ISO 11352:2013-03
nM | Anzahl der Messungen
c¯ | Mittelwert der Mehrfachmesssungen des eingesetzten zertifizierten Referenzmaterials (CRM)
sRw | Standardabweichung der CRM-Messungen
cref | Zertifzierte Konzentration des CRM, laut Herstellerangaben ("assigned value")
uCref | Standardunsicherheit des CRM, laut Herstellerangaben
uCref,rel | Relative Unsicherheit des Referenzwerts
uRw | Absolte Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Standardabweichung der Messwerte sRw
uRw,rel | Relative Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Relative Standardabweichung der Messwerte sRW,rel
bias | Absolte Abweichung vom Referenzwert
biasrel | Relative Abweichung vom Referenzwert
ubias | Absolte Unsicherheit der bias-Komponente
ubias,rel | Relative Unsicherheit der bias-Komponente
uc | Absolte kombinierte Messunsicherheit
uc,rel | Relative kombinierte Messunsicherheit
Ubias | Absolte erweiterte Messunsicherheit mit k=2
Urel | Relative erweiterte Messunsicherheit mit k=2

## Druckansicht
|  |  | Schätzung der Messunsicherheit unter Nutzung von Referenzmaterialien | [11 empty] | Rev. 21.08.2021
"Basis: UBA-Tool-Messwertunsicherheit" des Umweltbundesamtes, Berlin. | [7 empty] | Die Berechnungen basieren auf der Norm DIN ISO 11352:2013-03
In diesem Tool werden die Kenndaten und Prüfergebnisse des Standards zur Ermittlung sowohl der Reproduzierbarkeit als auch des Bias angewendet.
ID-Code des Berichts:
| c ref : |  | 0 | Zertifzierte Konzentration des CRM, laut Herstellerangaben ("assigned value")
| U ref : |  | 0 | Standardunsicherheit des CRM, laut Herstellerangaben angegeben als einfache Standardabweichung
| phys. Einheit : |  | 0
| Stellenzahl Uabs | 3 | 0
Prüfergebnisse |  |  |  |  | Auswertung
1 |  | 19 |  |  | nM | 0 | Anzahl der Messungen
2 |  | 20 |  |  | x¯ |  | Mittelwert der Mehrfachmesssungen des eingesetzten zertifizierten Referenzmaterials (CRM)
3 |  | 21 |  |  | sRw |  | Standardabweichung der CRM-Messungen
4 |  | 22 |  |  | uC ref,rel |  | Relative Unsicherheit des Referenzwerts
5 |  | 23 |  |  | uRw, rel |  |  | Relative Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Relative Standardabweichung der Messwerte
6 |  | 24 |  |  | bias rel |  | Relative Abweichung vom Referenzwert
7 |  | 25 |  |  | u bias, rel |  |  | Relative Unsicherheit der bias-Komponente
8 |  | 26 |  |  | uc, rel |  | Relative kombinierte Messunsicherheit
9 |  | 27 |  |  | U rel |  | Relative erweiterte Messunsicherheit mit k=2
10 |  | 28
11 |  | 29
12 |  | 30 |  |  | U rel = |  | = > | U abs =
13 |  | 31
14 |  | 32 |  |  | Bemerkungen
15 |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Nach Grupps-Test, als Ausreißer eliminiert.

## Beispiel
Dieses Beispiel wurde vom Urheber des vorliegenden Tabellenblattes zur Berechnung der Messunsicherheit verwendet.
Es entspricht dem Beispiel B.1 der DIN ISO 11352:2013-03.
Konzentrationsangaben zum ZRM : 2,43 ± 0,41 µmol/l ; U wurde angegeben als dreifache Standardabweichung.
=> C ref = | 2.43 | µmol/l
=> u c ref = | 0.137 | µmol/l | (0,41/3)
Ergebnisse der Kontrollmessungen |  |  |  | Auswertung
2.16 | 2.42 |  |  | nM | 30
2.4 | 2.67 |  |  | x¯ | 2.3363
2.31 | 2.36 |  |  | sRw | 0.12175
2.33 | 2.37 |  |  | uC ref,rel | 0.056379
2.36 | 2.36 |  |  | u Rw, rel | 0.052113
2.27 | 2.3 |  |  | bias rel | -0.038546
2.37 | 2.5 |  |  | u bias, rel | 0.068956
2.27 | 2.17 |  |  | u c, rel | 0.086433
2.27 | 2.43 |  |  | U rel | 0.17287 | Validierung
2.1 | 2.35 |  |  | => | 17.3% | 17.29
2.26 | 2.16 |  |  | => U abs | 0.414 | 0.41406 | µmol/l
2.58 | 2.3 |  |  |  |  | Weblinks zu den angewendeten Validierung-Tools:
2.23 | [5 empty] | https://aqs.iswa.uni-stuttgart.de/download/software/mu11352_rel_de_v2.31.xltx
2.47 | [5 empty] | https://aqs.iswa.uni-stuttgart.de/download/software/mu11352_abs_de_v2.32.xltx
2.37
2.39
2.3
2.26