## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Mehrfachbestimmungskenndaten
(Ein Tool zur Ermittlung der statistischen Kenndaten von Mehrfachbestimmungen)
Zudem werden ein Ausreißertest, ein Trendtest, ein Normalverteilungstest, sowie, gegebenenfalls, ein Sollwert-T-Test durchgeführt.

## Statistik für Mehrfachbest.
Statistik für Mehrfachbestimmungen | [19 empty] | Revision: | 2
STAND: 18.05.2017
[12 empty] | Werte |  |  | Grubbs-Ausreißertests |  |  |  |  | NOCH FRAGEN? lars.alpers@gmx.de
[12 empty] | eingeben |  |  | mit rm (99%) |  | maßanalytische Einheit:
|  |  | Sollwert | Einzelwerte | MW | MW+Txm | MW-Txm | MW+2Sx | MW-2Sx |  | Sollwert: | 2 | (xi-x(i+1))^2 | eliminierte Ausreißer zählen | Mittelwert | Soll=2
[11 empty] | Bemerkung | Messwerte |  |  |  |  | gewünschte Anzahl an Nachkommastellen
(MIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 1 |  | 1 | 1 |  | ü | ü | in der Ergebnisangabe: | 2
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 2 |  | 2 | 64 |  | ü | ü | in der Statistik | 3
(MAX) | 3 | 3 | 2 | 10 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 3 |  | 10 | 64 |  | û | û
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 4 |  | 2 | 1 |  | ü | ü | Vertrauensniveau (P): | 99 | %
(MIN) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 5 |  | 1 | 1 |  | ü | ü | => ALPHA = 0,01
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 6 |  | 2 | 1 |  | ü | ü | Anzahl Messwerte | N | 10
(MIN) | 7 | 7 | 2 | 1 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 7 |  | 1 | 4 |  | ü | ü | Anzahl eliminierter Ausreißer |  | 0 |  | Grubbs-Test, P = 99%
| 8 | 8 | 2 | 3 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 8 |  | 3 | 1 |  | ü | ü | Mittelwert der Messwerte | xm | 2,50
| 9 | 9 | 2 | 2 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 9 |  | 2 | 1 |  | ü | ü | -> Median |  | 2,00
(MIN) | 10 | 10 | 2 | 1 | 2.5 | 5.2935 | -0.29352 | 7.9365 | -2.9365 | 10 |  | 1 |  |  | ü | ü
| 11 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | [6 empty] | Standardabweichung | SX | 2,718 |  | (Wiederholstandardabweichung)
| 12 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | [6 empty] | Streubreite der Messserie | 3*SX ± | 8,155 |  | ("unabhängig" von N)
| 13 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13
| 14 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | [6 empty] | Wiederholgrenze (P=95%) | r | 7,530 |  | (DIN ISO 5725)
| 15 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 | [6 empty] | => 301,2% vom Mittelwert
| 16 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | [6 empty] | Sollwert |  | 2
| 17 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | [6 empty] | Differenz zum Mittelwert | d | 0,500 |  | (-> Unrichtigkeit)
| 18 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | [6 empty] | => 25,0% relativ zum Sollwert
| 19 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | [6 empty] | Unsicherheit
| 20 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | [6 empty] | des Analysenergebnisses | TXm ± | 2,794 | (-> Vertrauensbereich)
| 21 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21 | [6 empty] | => ± 111,7% relativ zum Mittelwert!
| 22 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22 | [6 empty] | entspricht einem | von: | -0,29
| 23 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23 | [6 empty] | Vertrauensbereich | bis: | 5,29
| 24 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24
| 25 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25 | [6 empty] | Variationskoeffizient: | RSD% | 108,7%
| 26 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 26 | [9 empty] | (-> Wiederholpräzision)
| 27 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 27 | [6 empty] | => rel. Präzision % |  | Meßwertschwankung zu hoch!
| 28 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | [6 empty] | Maßzahl für die Wiederholbarkeit => (100% - Variationskoeffizient%)
| 29 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 29
| 30 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | [6 empty] | Ergebnisangabe: | => xm ±Txm [EINHEIT] (±Sx; P%; n)
| 31 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 31 | [6 empty] | (2,50 ± 2,794 [EINHEIT] (± 2,718; 99%; 10)
| 32 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32
| 33 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 33
| 34 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 34 | [6 empty] | Neumann-TRENDTEST: | PG= | 2.075 | kein Trend erkennbar
| 35 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 35 | [6 empty] | (P=99%) | VG= | 0.7518
| 36 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 36
| 37 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 37 | [6 empty] | Für Verlässlichkeit der folgenden Tests, sollte die Werteschaar ausreißerfrei sein!!
| 38 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 38
| 39 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 39 | [6 empty] | David-Test: (P=99%) | PG= | 3.31 | es kann Normalverteilung angenommen werden
| 40 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | [6 empty] | -> untere Grenze: | UG= | 2.51
| 41 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 41 | [6 empty] | -> obere Grenze: | OG= | 3.88
| 42 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 42
| 43 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 43 | [6 empty] | Sollwert T-Test (zweiseitig): | PG= | 0.582
| 44 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 44 | [6 empty] | (P = 99% ) | VG= | 3.25
| 45 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 45 | [6 empty] | Kein signifikanter Unterschied des Mittelwertes vom Sollwert nachweisbar
| 46 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 46
| 47 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 47
| 48 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48
| 49 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 49
| 50 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 50
| 51 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 51
| 52 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 52
| 53 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 53
| 54 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 54
| 55 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 55
| 56 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 56
| 57 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 57
| 58 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 58
| 59 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 59
| 60 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60
|  |  |  | #N/A | Txm= | 2.7935 | STABW= | 2.7183 | #N/A |  |  |  | SUMME=138
0
Note on L5: Erwartungswert bei Bedarf eingeben (NUR dann ist Sollwert-Ausreißertest relevant)
Note on P7: Ausreißertest bezogen auf den Mittelwert es sind mindestens 3 Meßwerte erforderlich!
Note on Q7: Ausreißertest bezogen auf den Sollwert es sind mindestens 3 Meßwerte erforderlich!
Note on R33: Präzision, relativ zum Mittelwert je höher die rel. Präzision, desto geringer die Schwankung innerhalb der Messserie.
Note on R45: Test auf Normalverteilung der Messwerte
Note on R49: Prüft. ob ein signifikanter Unterschied zwischen dem erhaltenen Mittelwert der Datenreihe und dem vorgegebenen Sollwert besteht. Ist die Abweichung der Meßwerte (in Abhängigkeit von der erreichten Präzision) vom Sollwert zu hoch, dann deutet dieses auf einen systematischen Methodenfehler hin!
Note on R23: "UNRICHTIGKEIT" des Mittelwertes. Der Sollwert (auch "Erwartungswert" genannt) wird hierbei als der "wahre" Wert definiert.
Note on R31: "UNPRÄZISION" des Mittelwertes zu den Einzelwerten. Berechnet aus der Standardabweichung geteilt durch den Mittelwert. Angabe in Prozent.
Note on R17: Die Standardabweichung beschreibt die Streuung der Einzelmesswerte um den gemessenen Mittelwert. Graphisch gesehen ist die Standardabweichung die Differenz zwischen dem Mittelwert aller Messwerte der Messserie und dem abgelesenen Messwert auf halber Höhe (Wendepunkt) der Verteilungskurve der Messserie. In diesem Intervall [-s bis +s] liegen bei Normalverteilung 68% aller Messwerte. Im Intervall [-2s bis +2s] liegen dann 95% und im Intervall [-3s bis +3s] liegen 99,7% aller Messwerte. Die Standardabweichung stellt somit ein Maß für die Streuung der Messwerte um deren Mittelwert dar. Basis der Werteverteilung ist hier die Normalverteilung
Note on R26: (oft mit: VBx bezeichnet) VERTRAUENSBEREICH des Mittelwertes Der Vertrauensbereich gibt das Intervall an, in dem man mit bestimmter Wahrscheinlichkeit das "wahre" Messergebnis erwarten kann. In der Mitte dieses Intervalls liegt hierbei der Mittelwert aller Messwerte. Die Wahrscheinlichkeit wird prozentual angegeben. Dieser prozentuale Vorgabewert wird Signifikanzniveau, Wahrscheinlichkeitsniveau oder Vertrauensniveau genannt und trägt das Kürzel P. Der Vertrauensbereich reicht von [– Txm bis +Txm]. In der Mitte zwischen ± Txm liegt der Mittelwert. Rechnerisch entspricht Txm also genau dem halben Vertrauensbereich. Txm = ± t * s / √n Basis ist hier die t-Verteilung! (welche bei genügend hohem N in die Normalverteilung über geht.
Note on P3: Der Ausreißertest "sucht" nach Werten die sich signifikant (bei vorgegebenem Signifikanzniveau P) von den übrigen Werten der Werteschaar unterscheiden. Bei unterstellter Normalverteilung dieser Werteschaar werden hierbei solche Werte als Ausreißer erkannt, die sich nicht mehr innerhalb des vorgegebenen Bereichs der Verteilungskurve befinden. Für ein Signifikanzniveau von z.B. 95% bedeutet dies, dass ein Ausreißer "in den äußeren, jeweils 2,5%Bereichen der Verteilungskurve liegen muss. D.h. im Bereich von 0 bis <2,5% oder im Bereich von >97,5 bis 100% der Verteilungskurve. Die Erklärung, warum mit steigendem Vertrauensniveau zunehmend weniger Werte als Ausreißer erkannt werden (und nicht, wie man evtl. vermuten könnte mehr) ist vereinfacht etwa Folgende: Mit steigendem Vertrauensniveau steigt nicht etwa die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausreißer als ein solcher erkannt wird, sondern es steigt das Vertrauen in die ermittelten Werte. Somit vergrößert sich dann zwangsläufig der Akzeptanzbereich für Werte, welche eben noch nicht als Ausreißer abgelehnt werden!
Note on R20: Die maximal zu erwartende Differenz zwischen zwei unter Wiederholbedingungen gewonnenen Ermittlungsergebnissen, bei einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 %. (Das benutzte Symbol ist r) Die Wiederholgrenze r kann aus der Standardabweichung S bzw. (bei lin. Regression) aus der Wiederholstandardabweichung Sy berechnet werden. Für r gilt gemäß DIN ISO 5725 [3]: Wiederholgrenze r = 2,77 S(y)
Note on R14: Der Mittelwert ("das arithmetische Mittel") einer Messserie wird berechnet durch Summieren aller Messwerte und Teilung dieser Summe durch die Anzahl der Messwerte. Der Mittelwert entspricht dem Maximum der Verteilungskurve aller zugrunde liegenden Einzelwerte.
Note on U2: lalpers: Änderung am 31.08.06: Berechnung der Anzahl eliminierter Ausreißer eingefügt. L. Alpers Änderung am 07.05.07: Hinweis ("Wolke") eingefügt. L. Alpers Revision 1 Änderung am 24.11.2010: Keine! Nur Validierung mittels Testdatensatz L. Alpers Änderung am 18.05.2017: Die angewendeten, tabellierten kritischen Schranken für die Durchführung des Grubbs-Tests wurden gegen eine validierte Gleichung ersetzt, die die zutreffenden kritischen Schranken berechnet. L. Alpers
WICHTIG: Bitte Innerhalb der Datenreihe keine Zellen frei lassen!

## Stat. Vergleichstabellen (hidden)
Student t-Tabelle (2-Seitig!) |  |  |  | Ausreißertest-Tabelle (rm) |  |  |  | F-Tabelle für P=95% | [5 empty] | Neumann-Trendtest |  | Signifikanzschranken für Davidtest
f = | P=95% | P=99% | P=99,9% | N | P=90% | P=95% | P=99% | f2 | f1=1 | 2 | 3 | 4 | ¥ | N | P=99% | N (P=99%) | U-Grenze | O-Grenze
1 | 12.706 | 63.657 | 636.619 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 254.3 | 1 | #N/A | 1 | #N/A | #N/A
2 | 4.303 | 9.925 | 31.598 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 18.51 | 19 | 19.16 | 19.25 | 19.5 | 2 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A
3 | 3.182 | 5.841 | 12.924 | 3 | 1.1484 | 1.1531 | 1.1546 | 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 8.53 | 3 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A
4 | 2.776 | 4.604 | 8.61 | 4 | 1.425 | 1.4625 | 1.4925 | 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 5.63 | 4 | 0.6256 | 4 | #N/A | #N/A
5 | 2.571 | 4.032 | 6.869 | 5 | 1.6016 | 1.6714 | 1.7489 | 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 4.36 | 5 | 0.5379 | 5 | 2.02 | 2.8
6 | 2.447 | 3.707 | 5.959 | 6 | 1.7289 | 1.8221 | 1.9442 | 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 3.67 | 6 | 0.5615 | 6 | 2.15 | 3.1
7 | 2.365 | 3.499 | 5.408 | 7 | 1.828 | 1.9381 | 2.0973 | 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.23 | 7 | 0.614 | 7 | 2.26 | 3.34
8 | 2.306 | 3.355 | 5.041 | 8 | 1.9089 | 2.0317 | 2.2208 | 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 2.93 | 8 | 0.6628 | 8 | 2.35 | 3.54
9 | 2.262 | 3.25 | 4.781 | 9 | 1.9773 | 2.1096 | 2.3232 | 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 2.71 | 9 | 0.7088 | 9 | 2.44 | 3.72
10 | 2.228 | 3.169 | 4.587 | 10 | 2.0362 | 2.1761 | 2.4097 | 10 | 4.96 | 4.1 | 3.71 | 3.48 | 2.54 | 10 | 0.7518 | 10 | 2.51 | 3.88
11 | 2.201 | 3.106 | 4.437 | 11 | 2.088 | 2.2339 | 2.4843 | 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 2.4 | 11 | 0.7915 | 11 | 2.58 | 4.01
12 | 2.179 | 3.055 | 4.318 | 12 | 2.1341 | 2.285 | 2.5494 | 12 | 4.75 | 3.88 | 3.49 | 3.26 | 2.3 | 12 | 0.828 | 12 | 2.64 | 4.13
13 | 2.16 | 3.016 | 4.221 | 13 | 2.1756 | 2.3305 | 2.607 | 13 | 4.67 | 3.8 | 3.41 | 3.18 | 2.21 | 13 | 0.8618 | 13 | 2.7 | 4.24
14 | 2.145 | 2.977 | 4.14 | 14 | 2.2132 | 2.3716 | 2.6585 | 14 | 4.6 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.13 | 14 | 0.8931 | 14 | 2.75 | 4.34
15 | 2.131 | 2.947 | 4.073 | 15 | 2.2476 | 2.409 | 2.7049 | 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.07 | 15 | 0.9221 | 15 | 2.8 | 4.44
16 | 2.12 | 2.921 | 4.015 | 16 | 2.2793 | 2.4433 | 2.7469 | 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.01 | 16 | 0.9491 | 16 | 2.84 | 4.52
17 | 2.11 | 2.898 | 3.965 | 17 | 2.3086 | 2.4748 | 2.7854 | 17 | 4.45 | 3.59 | 3.2 | 2.96 | 1.96 | 17 | 0.9743 | 17 | 2.88 | 4.6
18 | 2.101 | 2.878 | 3.922 | 18 | 2.3359 | 2.504 | 2.8208 | 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 1.92 | 18 | 0.9979 | 18 | 2.92 | 4.67
19 | 2.093 | 2.861 | 3.883 | 19 | 2.3614 | 2.5312 | 2.8535 | 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.9 | 1.88 | 19 | 1.0199 | 19 | 2.96 | 4.74
20 | 2.086 | 2.845 | 3.85 | 20 | 2.3853 | 2.5566 | 2.8839 | 20 | 4.35 | 3.49 | 3.1 | 2.87 | 1.84 | 20 | 1.0406 | 20 | 2.99 | 4.8
21 | 2.08 | 2.831 | 3.819 | 21 | 2.4077 | 2.5804 | 2.9121 | 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 1.81 | 21 | 1.0601 | 25 | 3.15 | 5.06
22 | 2.074 | 2.819 | 3.792 | 22 | 2.4289 | 2.6028 | 2.9385 | 22 | 4.3 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 1.78 | 22 | 1.0785 | 30 | 3.27 | 5.26
23 | 2.069 | 2.807 | 3.767 | 23 | 2.449 | 2.6239 | 2.9632 | 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.8 | 1.76 | 23 | 1.0858 | 35 | 3.38 | 5.42
24 | 2.064 | 2.797 | 3.745 | 24 | 2.468 | 2.6439 | 2.9867 | 24 | 4.26 | 3.4 | 3.01 | 2.78 | 1.73 | 24 | 1.1122 | 40 | 3.47 | 5.56
25 | 2.06 | 2.787 | 3.725 | 25 | 2.4861 | 2.6629 | 3.0087 | 25 | 4.24 | 3.38 | 2.99 | 2.76 | 1.71 | 25 | 1.1276 | 45 | 3.55 | 5.67
26 | 2.056 | 2.779 | 3.707 | 26 | 2.5034 | 2.6809 | 3.0294 | 26 | 4.22 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 1.69 | 26 | 1.1426 | 50 | 3.62 | 5.77
27 | 2.052 | 2.771 | 3.69 | 27 | 2.5198 | 2.6981 | 3.0492 | 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 1.67 | 27 | 1.1567 | 55 | 3.69 | 5.86
28 | 2.048 | 2.763 | 3.674 | 28 | 2.5356 | 2.7145 | 3.0681 | 28 | 4.2 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 1.65 | 28 | 1.1702 | 60 | 3.75 | 5.94 | Übereinstimmung mit den Tabellenwerten
29 | 2.045 | 2.756 | 3.659 | 29 | 2.5507 | 2.7301 | 3.0859 | 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.7 | 1.64 | 29 | 1.183 | 65 | 3.8 | 6.01 | nur bis auf 2 Stellen nach dem Komma!
30 | 2.042 | 2.75 | 3.646 | 30 | 2.5651 | 2.7451 | 3.1029 | 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 1.62 | 30 | 1.1951 | 70 | 3.85 | 6.07
¥ | 1.96 | 2.576 | 3.291 | 31 | 2.579 | 2.7595 | 3.1191 | ¥ | 3.84 | 2.99 | 2.6 | 2.37 | 1 | 31 | 1.2067 | 75 | 3.9 | 6.13
|  |  |  | 32 | 2.5924 | 2.7734 | 3.1348 | [6 empty] | 32 | 1.2177 | 80 | 3.94 | 6.18
|  |  |  | 33 | 2.6053 | 2.7866 | 3.1497 | [6 empty] | 33 | 1.2283 | 85 | 3.99 | 6.23
|  |  |  | 34 | 2.6177 | 2.7994 | 3.164 | [6 empty] | 34 | 1.2385 | 90 | 4.02 | 6.27
|  |  |  | 35 | 2.6297 | 2.8118 | 3.1778 |  | 99 | diese |  |  |  | 35 | 1.2485 | 95 | 4.06 | 6.32
|  |  |  | 36 | 2.6412 | 2.8237 | 3.191 |  | 4 | Zellen |  |  |  | 36 | 1.2581 | 100 | 4.1 | 6.36
|  |  |  | 37 | 2.6525 | 2.8352 | 3.2039 |  | NICHT löschen!!! |  |  |  |  | 37 | 1.2673 | 150 | 4.38 | 6.64
|  |  |  | 38 | 2.6633 | 2.8463 | 3.2161 |  | (wenn nötig -> verschieben!) |  |  |  |  | 38 | 1.2763 | 200 | 4.59 | 6.84
|  |  |  | 39 | 2.6738 | 2.8571 | 3.2281 | [6 empty] | 39 | 1.285 | 500 | 5.13 | 7.42
|  |  |  | 40 | 2.6841 | 2.8676 | 3.2395 | [6 empty] | 40 | 1.2934
|  |  |  | 41 | 2.6939 | 2.8777 | 3.2506 | [6 empty] | 41 | 1.3017
|  |  |  | 42 | 2.7036 | 2.8875 | 3.2614 | [6 empty] | 42 | 1.3096
|  |  |  | 43 | 2.7129 | 2.897 | 3.2716 | [6 empty] | 43 | 1.3172
|  |  |  | 44 | 2.722 | 2.9063 | 3.2818 | [6 empty] | 44 | 1.3246
|  |  |  | 45 | 2.7309 | 2.9153 | 3.2916 | [6 empty] | 45 | 1.3317
|  |  |  | 46 | 2.7395 | 2.9241 | 3.3012 | [6 empty] | 46 | 1.3387
|  |  |  | 47 | 2.7479 | 2.9326 | 3.3105 | [6 empty] | 47 | 1.3453
|  |  |  | 48 | 2.7561 | 2.9409 | 3.3192 | [6 empty] | 48 | 1.3515
|  |  |  | 49 | 2.7641 | 2.9491 | 3.3281 | [6 empty] | 49 | 1.3573
|  |  |  | 50 | 2.7719 | 2.957 | 3.3366 | [6 empty] | 50 | 1.3629
|  |  |  | 51 | 2.7795 | 2.9647 | 3.3449 | [6 empty] | 51 | 1.3683
|  |  |  | 52 | 2.787 | 2.9722 | 3.3529 | [6 empty] | 52 | 1.3738
|  |  |  | 53 | 2.7943 | 2.9796 | 3.3607 | [6 empty] | 53 | 1.3792
|  |  |  | 54 | 2.8014 | 2.9868 | 3.3687 | [6 empty] | 54 | 1.3846
|  |  |  | 55 | 2.8083 | 2.9939 | 3.376 | [6 empty] | 55 | 1.3899
|  |  |  | 56 | 2.8152 | 3.0008 | 3.3836 | [6 empty] | 56 | 1.3949
|  |  |  | 57 | 2.8219 | 3.0075 | 3.3905 | [6 empty] | 57 | 1.3999
|  |  |  | 58 | 2.8284 | 3.0141 | 3.3976 | [6 empty] | 58 | 1.4048
|  |  |  | 59 | 2.8348 | 3.0205 | 3.4042 | [6 empty] | 59 | 1.4096
|  |  |  | 60 | 2.8411 | 3.0269 | 3.411 | [6 empty] | 60 | 1.4144
|  |  |  | 61 | 2.8472 | 3.0331 | 3.4176 | [6 empty] | 70 | 1.6767
|  |  |  | 62 | 2.8533 | 3.0392 | 3.4241 | [6 empty] | 80 | 1.8187
|  |  |  | 63 | 2.8592 | 3.0451 | 3.4304 | [6 empty] | 90 | 1.9606
|  |  |  | 64 | 2.8651 | 3.0509 | 3.4366 | [6 empty] | 100 | 2.1025
|  |  |  | 65 | 2.8708 | 3.0567 | 3.4426
|  |  |  | 66 | 2.8764 | 3.0623 | 3.4486
|  |  |  | 67 | 2.8819 | 3.0678 | 3.4543
|  |  |  | 68 | 2.8874 | 3.0733 | 3.46
|  |  |  | 69 | 2.8926 | 3.0786 | 3.4656
|  |  |  | 70 | 2.8979 | 3.0839 | 3.471
|  |  |  | 71 | 2.9031 | 3.089 | 3.4763
|  |  |  | 72 | 2.9081 | 3.0942 | 3.4815
|  |  |  | 73 | 2.9131 | 3.0991 | 3.4867
|  |  |  | 74 | 2.918 | 3.1041 | 3.4921
|  |  |  | 75 | 2.9228 | 3.1089 | 3.4971
|  |  |  | 76 | 2.9276 | 3.1137 | 3.5019
|  |  |  | 77 | 2.9323 | 3.1183 | 3.5067
|  |  |  | 78 | 2.9369 | 3.1229 | 3.5113
|  |  |  | 79 | 2.9415 | 3.1274 | 3.5159
|  |  |  | 80 | 2.9459 | 3.1319 | 3.5209
|  |  |  | 81 | 2.9504 | 3.1363 | 3.5253
|  |  |  | 82 | 2.9547 | 3.1406 | 3.5297
|  |  |  | 83 | 2.959 | 3.1449 | 3.5344
|  |  |  | 84 | 2.9632 | 3.1492 | 3.5387
|  |  |  | 85 | 2.9674 | 3.1533 | 3.5428
|  |  |  | 86 | 2.9715 | 3.1575 | 3.5469
|  |  |  | 87 | 2.9756 | 3.1615 | 3.551
|  |  |  | 88 | 2.9795 | 3.1654 | 3.5554
|  |  |  | 89 | 2.9835 | 3.1694 | 3.5593
|  |  |  | 90 | 2.9874 | 3.1733 | 3.5632
|  |  |  | 91 | 2.9913 | 3.1771 | 3.5675
|  |  |  | 92 | 2.9951 | 3.1808 | 3.5712
|  |  |  | 93 | 2.9988 | 3.1846 | 3.5749
|  |  |  | 94 | 3.0026 | 3.1884 | 3.5786
|  |  |  | 95 | 3.0062 | 3.192 | 3.5822
|  |  |  | 96 | 3.0098 | 3.1956 | 3.5858
|  |  |  | 97 | 3.0134 | 3.1991 | 3.5897
|  |  |  | 98 | 3.017 | 3.2026 | 3.5932
|  |  |  | 99 | 3.0205 | 3.2061 | 3.5966
|  |  |  | 100 | 3.0239 | 3.2096 | 3.6005
Note on A2: "Freiheitsgrad" f = n-2
Note on F2: Anzahl der Meßwerte
Note on U2: Anzahl der Meßwerte
Note on L38: wichtiger Eintrag für den Ausreißertest!
Note on L37: wichtiger Eintrag für den Ausreißertest!
Note on F1: Lars: Die Richtigkeit der Gleichung zur Berechnung der rm-Werte wurde geprüft gegen Tabellenwerte aus der Fachliteratur, verschiedenen Normen, http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/ee_grubbs_outliertest.html und berechnete Werte auf https://www.mm-stat.org/index.php/Grubbs-Test.
Note on A1: Lars: Die Richtigkeit der tabellierten Werte wurde geprüft gegen Tabellenwerte aus der Fachliteratur, und verschiedenen Normenwerken.
Note on K1: Lars: Die Richtigkeit der tabellierten Werte wurde geprüft gegen Tabellenwerte aus der Fachliteratur, und verschiedenen Normenwerken.
Note on R1: Lars: Die Richtigkeit der tabellierten Werte wurde geprüft gegen Tabellenwerte aus der Fachliteratur, und verschiedenen Normenwerken.
Note on U1: Lars: Die Richtigkeit der tabellierten Werte wurde geprüft gegen Tabellenwerte aus der Fachliteratur, und verschiedenen Normenwerken.

## Bericht
UNTERSUCHUNGSBERICHT | [7 empty] | Erstellt am:
Berichts-Nummer, bzw. ID-Code:
ID-Code des Prüfverfahrens:
Bestimmung von:
Matrix:
Einheit der Konzentrationswerte:
Sollwert: |  |  |  | 2
Bearbeitender:
Anmerkungen:
Revision: 2
Untersuchung |  | ausgewertet von |  |  | geprüft, QMB |  |  | freigegeben, LL
Name
Datum
Unterschrift
Wertetabelle
|  | Ausreißer |  | ermittelte |  |  | Ausreißer |  | ermittelte
| Bemerkungen | M | S | Messwerte | Bemerkungen |  | M | S | Messwerte
|  | ü | ü | 1 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 2 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | û | û | 10 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 2 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 1 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 2 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 1 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 3 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 2 |  |  |  |  | leere Zelle
|  | ü | ü | 1 |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
|  |  |  | leere Zelle |  |  |  |  | leere Zelle
Anm.: Beim Ausreißertest (nach Grubbs) wird bei "Typ M" wird gegen den Mittelwert aller Messwerte
und bei "Typ S" gegen den Sollwert geprüft. Ausreißer werden jeweils durch ein rotes Kreuz markiert!
eliminierte Ausreißer werden in roter Schrift, durchgestrichen und hellgelb hinterlegt dargestellt.
Grundangaben für die Kenndatenermittlung:
Anzahl Messwerte |  |  |  | N = 10
Signifikanzniveau P = 99% => |  |  |  | Alpha = 0,01
Anzahl eliminierter Ausreißer |  |  |  | 0 |  | Grubbs-Test, P = 99%
Ermittelte Kenndaten der Messreihe
Mittelwert der Messwerte |  | xm |  | 2,50
-> Median |  |  |  | 2,00
Standardabweichung |  | SX |  | 2,718 |  | (Wiederholstandardabweichung)
Streubreite der Messserie |  | 3*SX | ± | 8,155
Wiederholgrenze (P=95%) |  | r |  | 7,530 |  | gemäß (DIN ISO 5725)
=> 301,2% vom Mittelwert
Sollwert |  |  |  | 2
Differenz zum Mittelwert |  | d |  | 0,500
=> 25,0% relativ zum Sollwert
Unsicherheit des Analysenergebnisses
der 10-fach Bestimmung |  |  | TXm ± | 2,794 |  | (-> Vertrauensbereich)
=> ± 111,7% relativ zum Mittelwert!
entspricht einem |  | von: |  | -0,29
Vertrauensbereich |  | bis: |  | 5,29
Variationskoeffizient: |  | RSD% |  | 108,7%
(-> Wiederholpräzision)
=> rel. Präzision % |  |  |  | Meßwertschwankung zu hoch!
Maßzahl für die Wiederholbarkeit => (100% - Variationskoeffizient%)
Vollständige Angabe des Analysenergebnisses, basierend auf der Messreihe
( => xm ±Txm [EINHEIT] (±Sx; P%; n) )
(2,50 ± 2,794 [EINHEIT] (± 2,718; 99%; 10)
Statistische Tests
Zur Erhöhung der Aussagekraft der Tests sollten die erkannten Ausreißer zuvor eliminiert worden sein!
Gegebenenfalls ist es sinnvoll je einen Ergebnisbericht mit - und einen ohne Berücksichtigung der Ausreißer zu erstellen!
Neumann-TRENDTEST: (P=99%)
Prüfgröße: PG=2,075
Vergleichsgröße: VG=0,752
Testergebnis: |  | kein Trend erkennbar
David-Test: (P=99%)
Prüfgröße: PG=3,31
-> untere Grenze: UG=2,51
-> obere Grenze: OG=3,88
Testergebnis: |  | es kann Normalverteilung angenommen werden
Sollwert T-Test (zweiseitig): (P = 99% )
Testergebnis: |  | Kein signifikanter Unterschied des Mittelwertes
vom Sollwert nachweisbar
Graphische Darstellung der Messwerte mit Vertrauensgrenzen und 2S-Intervall
Die Umkehrung des Zusammenhangs zwischen x und y ist sehr bedenklich. Die Umkehrung der Kalibrierfunktion (y=a + bx) ist die Analysenfunktion. Diese ist nicht identisch mit der Funktion x=a*+b*y! Diese Funktionen schließen einen Winkel ein, der von der Streuung der Messwerte abhängig ist. Er verschwindet nur dann, wenn es einen analytischen Zusammenhang zwischen den y- und x-Werten gibt. Dann ist auch der Fehler der Kalibrierkurve = 0.