## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Kalibrierung von Waagen im Labor
(Ein Tool zur Kalibrierung von Einbereichswaagen entsprechend der DKD-Richtlinie 7-1)

## Anleitung zum Ausfüllen
1. Kopfdaten eintragen
• Prüfdatum
• Raumtemperatur
• Hersteller/Typ der Waage
• ID-Code der Waage
• Höchstlast der Waage (gemäß Herstellerangabe) in g
• Mindest-Ablesbarkeit der Waage in mg
2. Angaben zur Rückführung des Referenzmassesatzes eintragen
• Für die Rückführung angewendete, DKD-kalibrierte Waage
• Firma/Dienstleister, der die Waage DKD-kalibriert hat
oder alternativ, bei Vorliegen eines Kalibrierzertifikates des Massesatzes
• im Kalibrierzeichen enthaltene Angaben
• Weitere Angaben nach Bedarf
3. Daten aus der durchgeführten Prüfung eintragen
Hier in die gelb hinterlegt markierten Zellen die abgefragten Daten eintragen.
Einige der Abfrage-Zellen der Tabelle enthalten erläuternde Kommentare.
Die abgefragten Daten richten sich nach den Anforderungen der DKD-Richtlinie 7-1.
Nähere Informationen hierzu, siehe dort.

## Waagenkalibrierung_DKD-R_7-1
Kalibrierblatt gemäß DKD-R 7-1 | [8 empty] | Revision 1b; Stand: 22.08.2020 | Hinweise: | Mit der Tastenkombination STRG+d werden alle Zellen für neue Eingaben gelöscht.
Einsatzbereich: Diese Kalibriervorlage ist in gemäß der DKD-Richtlinie empfohlen für Einbereichswaagen mit Teilungswert ≥ 0,01 mg | [9 empty] | Ein geprüfter Arbeitsbereich umfasst jeweils eine Dekade.
Für richtige Ergebnisse sieht Die DKD-Richtlinie vor, Kalibriermassestücke der Fehlergrenzklasse E2 oder besser zu benutzen. | [9 empty] | Die jeweilige Prüflast ist vorzugsweise im inneren Drittel eines Arbeitsbereiches zu wählen.
Bitte beachten: Ein möglicher Luftauftrieb der Kalibriermassestücke wird in dieser Auswertung nicht berücksichtigt. | [9 empty] | Ist eine aufgeführte Dekade für eine Prüfung nicht zutreffend, dann die entspr. Zellen frei lassen.
(Die Berechnungen wurden erfolgreich geprüft mit DKD-R 7-1, Blatt 3, Pkt. 8.2 (Teilung 1) und DKD-R 7-1, Blatt 2, Pkt. 8.1)
Datum der Prüfung: |  |  |  | Angaben zur Rückführung des Referenzmassesatzes
Aktuelle Raumtemperatur [°C]: |  |  |  | angewendete, DKD-kalibrierte Waage: | [5 empty] | interner ID-Code der zutreffenden Waage
|  |  |  | Durchgeführt von (Firma / Dienstleister): | [5 empty] | Firmenbezeichnung
Angaben zum Prüfgegenstand (Waage) |  |  |  | Kalibrierzeichen (enthaltene Angaben): | [5 empty] | laufende Nr.
Hersteller/Typ: | [9 empty] | Akkred.nr. |  | siehe im zutreffenden Kalibrierschein
interner ID-Code: | [9 empty] | Kalibrierdatum
Angegebene Höchstlast [g]: |  |  |  | Weitere Angaben:
Min. Ablesbarkeit, d [mg]:
Messungen
Justierabweichung nahe Max. |  |  |  | Einfluss der Kalibriergewichte
Empf.,P0: |  |  |  | Unsicherheitsangaben, P=95% (entspr. K=2) der eingesetzten Prüflast P0
Prüflast P0: |  | g |  | Prüflast P0: | 0 | g
K. Wägewert: |  | g |  | Ui (von P0): |  | mg
Anzeigewert: |  | g |  |  |  | mg
A0: | 0 | g |  | vK: | #DIV/0!
a0: | #DIV/0!
Einfluss der Temperaturschwankungen am Aufstellungsort der Waage
ΔT: |  | K (bzw. °C)
TK: |  | ppm/K (gemäß Herstellerangabe)
vT:
Wiederholbarkeit |  |  |  | Richtigkeit
Empf., P: |  |  |  | (Mit Taralast tarieren und danach Prüflast zusätzlich auflegen.)
Prüflast P: |  | g |  | Empf., P:
| Anzeigewert |  |  | Empf., T:
Messg. 1 |  | g |  |  | Taralast [g] | Prüflast [g] | Anzeigewert
Messg. 2 |  | g | [5 empty] | g
Messg. 3 |  | g | [5 empty] | g
Messg. 4 |  | g | [5 empty] | g
Messg. 5 |  | g | [5 empty] | g
Messg. 6 |  | g | [5 empty] | g
Außermittige Belastung | [5 empty] | Ermittelte Kenndaten:
Empf., P: | [5 empty] | vw: |  | mg2 |  | (Varianz der Wiederholmessungen)
Prüflast P: |  | g |  |  |  | vr: |  | mg2 |  | (Varianz des Einflusses der Rundung auf den jeweiligen Teilungswert)
| Anzeigewert |  |  |  |  | ve: |  |  |  | (Varianz der Abweichung bei außermittiger Belastung)
Messg. M: |  | g |  |  |  | va: |  |  |  | (Varianz der Linearitätsabweichung)
Messg. vl: |  | g |  |  |  | vT: |  |  |  | (Varianz des Einflusses der Temperatur auf die Kennlinie)
Messg. hl: |  | g |  |  |  | vK: |  |  |  | (Varianz des konventionellen Wägewertes der Kalibrierbelastung)
Messg. hr: |  | g |  |  |  | U0: |  | g |  | (Messunsicherheit für mw = 0)
Messg. vr: |  | g |  |  |  | Umax: |  | g |  | (Messunsicherheit für mw = Höchstlast der Waage)
Wiederholbarkeit |  |  | Richtigkeit |  |  | Außermittige Belastung
| 0 | g | va: |  |  | E: | 0 | g
s: | 0 | mg |  |  |  | ve:
vw: |  | mg2 | U0: | #VALUE! | g
vr: |  | mg2 | Umax: | #VALUE! | g
Messunsicherheit |  | U ≈ | #VALUE!
Kalibriergleichung | x = | ? |  |  | Ergibt für eine Prozessgenauigkeit (k=1) von: |  |  |  |  | Auswahl, Anzeige, Prozessgenauigkeit
(U = x + y * R) | y = | ? |  |  | 10% : | ? |  |  |  | x |  | Rechenfeld für interpolierte Messunsicherheitsangaben
[5 empty] | 1% : | ? |  |  |  | x |  | Prüflast in g | Uabs (k=1) | Urel (k=1)
[5 empty] | 0,1% : | ? |  |  |  | x
Diagramm der relativen Messunsicherheit |  |  |  | Bitte die angegebene Höchstlast eingeben (siehe Kopfdaten). Anderenfalls erfolgt keine Diagrammanzeige
Berechnet mittels Kalibriergleichung
Bemerkungen
Datum, Name des Bearbeiters. Unterschrift |  |  |  |  | Datum, Unterschrift, Leitung
Messg. als Zahl |  | Blatt 3, Pkt. 5.6 | ai | (ai-a)2 | Diff.Betrag | Differenz | Prüfung auf korrekte Datenanzahl
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ? | ? | ?
0 |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ? | ? | ?
0 |  | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ? | ? | ?
0 |  | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ? | ? | ?
0 |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ? | ? | ?
0 |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ? | --- | ---
0 |  | a: | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Die Quelldaten für die Darstellung, U relativ |  |  | Kontrolle
| 0.0001 | #N/A | #N/A
| 0.00012 | #N/A | #N/A
| 0.000144 | #N/A | #N/A
| 0.0001728 | #N/A | #N/A
| 0.00020736 | #N/A | #N/A
| 0.00024883 | #N/A | #N/A
| 0.0002986 | #N/A | #N/A
| 0.00035832 | #N/A | #N/A
| 0.00042998 | #N/A | #N/A
| 0.00051598 | #N/A | #N/A
| 0.00061917 | #N/A | #N/A
| 0.00074301 | #N/A | #N/A
| 0.00089161 | #N/A | #N/A
| 0.0010699 | #N/A | #N/A
| 0.0012839 | #N/A | #N/A
| 0.0015407 | #N/A | #N/A
| 0.0018488 | #N/A | #N/A
| 0.0022186 | #N/A | #N/A
| 0.0026623 | #N/A | #N/A
| 0.0031948 | #N/A | #N/A
| 0.0038338 | #N/A | #N/A
| 0.0046005 | #N/A | #N/A
| 0.0055206 | #N/A | #N/A
| 0.0066247 | #N/A | #N/A
| 0.0079497 | #N/A | #N/A
| 0.0095396 | #N/A | #N/A
| 0.011448 | #N/A | #N/A
| 0.013737 | #N/A | #N/A
| 0.016484 | #N/A | #N/A
| 0.019781 | #N/A | #N/A
| 0.023738 | #N/A | #N/A
| 0.028485 | #N/A | #N/A
| 0.034182 | #N/A | #N/A
| 0.041019 | #N/A | #N/A
| 0.049222 | #N/A | #N/A
| 0.059067 | #N/A | #N/A
| 0.07088 | #N/A | #N/A
| 0.085056 | #N/A | #N/A
| 0.10207 | #N/A | #N/A
| 0.12248 | #N/A | #N/A
| 0.14698 | #N/A | #N/A
| 0.17637 | #N/A | #N/A
| 0.21165 | #N/A | #N/A
| 0.25398 | #N/A | #N/A
| 0.30477 | #N/A | #N/A
| 0.36573 | #N/A | #N/A
| 0.43887 | #N/A | #N/A
| 0.52665 | #N/A | #N/A
| 0.63197 | #N/A | #N/A
| 0.75837 | #N/A | #N/A
| 0.91004 | #N/A | #N/A
| 1.0921 | #N/A | #N/A
| 1.3105 | #N/A | #N/A
| 1.5726 | #N/A | #N/A
| 1.8871 | #N/A | #N/A
| 2.2645 | #N/A | #N/A
| 2.7174 | #N/A | #N/A
| 3.2609 | #N/A | #N/A
| 3.913 | #N/A | #N/A
| 4.6956 | #N/A | #N/A
| 5.6348 | #N/A | #N/A
| 6.7617 | #N/A | #N/A
| 8.114 | #N/A | #N/A
| 9.7369 | #N/A | #N/A
| 11.6842 | #N/A | #N/A
| 14.0211 | #N/A | #N/A
| 16.8253 | #N/A | #N/A
| 20.1903 | #N/A | #N/A
| 24.2284 | #N/A | #N/A
| 29.0741 | #N/A | #N/A
| 34.8889 | #N/A | #N/A
| 41.8667 | #N/A | #N/A
| 50.24 | #N/A | #N/A
| 60.288 | #N/A | #N/A
| 72.3456 | #N/A | #N/A
| 86.8147 | #N/A | #N/A
| 104.1777 | #N/A | #N/A
| 125.0132 | #N/A | #N/A
| 150.0159 | #N/A | #N/A
| 180.019 | #N/A | #N/A
| 216.0228 | #N/A | #N/A
| 259.2274 | #N/A | #N/A
| 311.0729 | #N/A | #N/A
| 373.2875 | #N/A | #N/A
| 447.945 | #N/A | #N/A
| 537.534 | #N/A | #N/A
| 645.0408 | #N/A | #N/A
| 774.0489 | #N/A | #N/A
| 928.8587 | #N/A | #N/A
| 1114.6304 | #N/A | #N/A
| 1337.5565 | #N/A | #N/A
| 1605.0678 | #N/A | #N/A
| 1926.0814 | #N/A | #N/A
| 2311.2977 | #N/A | #N/A
| 2773.5572 | #N/A | #N/A
| 3328.2687 | #N/A | #N/A
| 3993.9224 | #N/A | #N/A
| 4792.7069 | #N/A | #N/A
| 5751.2482 | #N/A | #N/A
| 6901.4979 | #N/A | #N/A
| 8281.7975 | #N/A | #N/A
| 9938.1569 | #N/A | #N/A
| 11925.7883 | #N/A | #N/A
| 14310.946 | #N/A | #N/A
| 17173.1352 | #N/A | #N/A
| 20607.7622 | #N/A | #N/A
| 24729.3147 | #N/A | #N/A
| 29675.1776 | #N/A | #N/A
| 35610.2131 | #N/A | #N/A
| 42732.2558 | #N/A | #N/A
| 51278.7069 | #N/A | #N/A
| 61534.4483 | #N/A | #N/A
| 73841.338 | #N/A | #N/A
| 88609.6056 | #N/A | #N/A
| 106331.5267 | #N/A | #N/A | ---
|  |  | Summe: | 0
Note on A62: R = Anzeigewert der Waage
Note on E99: Alpers Lars (LAG-A): Werte von 1 zeigen negative Messunsicherheiten an, was als unplausibel gewertet wird und entspr. Meldungen in den Zellen D46, J47, A50 und F50 hervorruft.
Note on E33: Empfohlene Taralasten Anteilige Werte von "Max", hier auf 10g abgerundet angegeben.
Note on E32: Empfohlene Prüflast Anteiliger Wert von der angegebenenen Höchstlast, hier auf 10g abgerundet angegeben.
Note on E30: Es ist hier jeweils die links angegebene Taralast (T...) aufzulegen, zu tarieren und danach die links angegebene Prüflast (P...) zusätzlich zur Taralast aufzulegen.
Note on B28: Autor: da TK in ppm/K angegeben ist, so muss dieser Wert für die Berechnung durch 1E6 geteilt werden.
Note on A21: entspricht "mw0" aus DKD-R 7-1
Note on E20: Hier den Unsicherheitsbetrag des Massestückes P0 eintragen, bzw. die einzelnen Unsicherheitsbeträge der Massestücke, welche gemeinsam P0 ergeben haben.
Note on A20: Konventioneller Wägewert laut Zertifikat.
Note on A26: Zu erwartender Temperaturbereich, innerhalb dessen ein und dieselbe Justierung der Waage gültig ist.
Note on A18: Empfohlene Prüflast P0 Anteiliger Wert von der angegebenenen Höchstlast, hier auf 10g abgerundet angegeben.
Note on A1: Die Waage darf nur über einen Messbereich verfügen und die Anzeigegenauigkeit d muss über den gesamten Messbereich der Waage gültig sein.
Note on A27: Temperatureinfluss auf die mittlere Kennliniensteigerung in ppm/K, wie vom Hersteller der Waage angegeben. Liegen keine entspr. Angaben vor, so können diese gemäß Arbeitsanweisung "QAC29" der Fa. Kern, für die Kalibrierung nichtselbsttätiger elektronischer Waagen wie folgt abgeschätzt werden: "Top-Standard": 1 ppm/K "Standard": 5 ppm/K "Basic": 10 ppm/K "Low Basic": 50 ppm/K
Note on A42: Empfohlene Prüflast Anteiliger Wert von der angegebenenen Höchstlast, hier auf 10g abgerundet angegeben.
Note on A31: Empfohlene Prüflast Anteiliger Wert von der angegebenenen Höchstlast, hier auf 10g abgerundet angegeben.
Note on A13: Kleinster Teilungswert der Waagenanzeige in mg.
Note on A12: Vom Hersteller der Waage angegebene Höchstlast der Waage in g.
Note on J1: Lars Alpers: Änderung am 04.01.2019: Die Gleichungen zur Ermittlung der Prozessgenauigkeit wurden dahingehend ergänzt, dass der Hinweis "Aus der Gleichung nicht ermittelbar" ausgegeben wird, sofern das Rechenergebnis hier <=0 beträgt. Ein solches Ergebnis ist mathematisch zwar möglich, praktisch ist es jedoch als Prozessgenauigkeit unplausibel und somit abzulehnen. Änderung am 22.08.2020: Im Rechenfeld in den Zellen P63 und Q63 für Uabs und Urel die Angaben von k=2 auf k=1 korrigiert.

## Ermittlung der Nennmasse
LOGO einfügen | Nennwertermittlung eines Kontrollmassestückes |  |  | ID-Code:
|  |  |  | Rev. | 1
|  |  |  | Stand: | 2013-09-02
ID-Code der Waage:
ID-Code des Massestückes:
Bearbeitender:
Prüfdatum:
Bemerkungen
Ermittelte |  | Anzeigegenauigkeit angewendeten der Waage |  |  |  | Bitte nur Zahlen in die schwarz
Wägewerte |  | Nachkommastellenzahl |  |  |  | umrandeten Zellen eingeben
|  | für die Basiseinheit, [g]: | 5 |  |  | - 10 Wägewerte
Wägung 1 | g |  |  |  |  | - Nachkommastellenzahl
Wägung 2 | g | Im Kalibrierschein der Waage, angegebene Kalibriergleichung |  |  |  | - Summand 1
Wägung 3 | g | zur Berechnung der erweiterten Gesamt-Messunsicherheit |  |  |  | - Faktor von Summand 2
Wägung 4 | g | (k=2): U = x + y * I
Wägung 5 | g |  |  |  |  | Nebenrechnung
Wägung 6 | g | Summand 1 [ x ]: |  | g |  | Werteanzahl: | 0
Wägung 7 | g | Faktor, Summand 2 [ y ]: |  | Vorzeichen beachten!! |  | Mittelwert, g:
Wägung 8 | g |  |  |  |  | Std.abw., g:
Wägung 9 | g
Wägung 10 | g
Auswertung
ermittelter, konventioneller Wägewert und Angabe der erweiterten Messunsicherheit (k=2)
Prüfergebnis:
Bitte 10 ermittelte Wägewerte angeben
Datum / Unterschrift, Bearbeiter

## Korrektur-Wägewert
Korrektur der Waagenanzeige für Massestücke mit ρ ≠ 8000 kg/m3
Der konventionelle Wägewert ist gemäß einer Empfehlung der Internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML)
eine Rechengröße, die einem Gewichtstück zugeordnet wird, wenn es bei einer Temperatur von 20 °C einem Bezugsgewichtstück
der Dichte 8000 kg/m3 in Luft der Dichte 1,2 kg/m3 das Gleichgewicht hält.
(Quelle: Wikipedia, Wägewert)
Dichte des Wägegutes, ρ = | g/cm3
Anzeigewert der Waage, m = | g
Konventioneller Wägewert, Wk = | g
(Quelle der Berechnung: Fa. Sartorius, Angabe zur Korrektur des Wägewertes)
Dichte ausgewählter Stoffe: | Stoff | Dichte g/cm3 | Stoff | Dichte g/cm3 | Stoff | Dichte g/cm3 | Stoff | Dichte g/cm3
| Aluminium | 2.71 | Fichtenholz | ca. 0,5 | Neusilber | 8,2...8,7 | Rhodium | 12.4
| Balsaholz | 0,1...0,2 | Gips | 2.3 | Nickel | 8.91 | Sandstein | 2.4
| Beton | 1,8...2,450 | Granit | 2.8 | Osmium | 22.61 | Schotter | 1,7...1,9
| Blei | 11.34 | Gummi | 0,920...0,960 | Palladium | 12 | Silber | 10.49
| Cadmium | 8.64 | Gusseisen | 7.25 | Papier | ca. 0,8 | Silicium | 2.33
| Chrom | 7.2 | Holz | 0,4...0,8 | Paraffin | 0,860...0,930 | Stahl | 7.9
| Edelstahl | 8 | Kohlenstoff | 3.51 | Pertinax | 1.35 | Steinkohle | 1.35
| Eichenholz | ca. 0,8 | Kohlenstoff | 2.25 | Phosphor | 1.82 | Wachs | 0,9...0,980
| Eis | 0.92 | Kork | 0,480...0,520 | Platin | 21.45 | Zement | 3,0...3,1
| Eisen | 7.86 | Kupfer | 8,920...8,960 | Plexiglas | 1.19 | Zink | 7.13
| Eisenoxid | 5.1 | Magnesium | 1.73 | Polystyrol | 1,040...1,090 | Zinn | 7.28
| Eisenstahl | 7.7 | Mangan | 7.43 | Quarzglas | 2.2
| Fensterglas | 2,5...2,6 | Messing | 8,3...8,7 | Rhenium | 21.04
Quelle: Tabellensammlung Chemie / Dichte fester Stoffe (http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie)

## Prüfdatensatz (hidden)
Beispiel: DKD-R 7-1, Blatt 3, Pkt. 8.2
Höchstlast | 210 | g
Min.Ablesb., L | 0.1 | mg
Justierabweichung nahe Max. |  |  | Einfluss der Kalibriergewichte |  |  |  |  | Außermittige Belastung
Empf.,P0: | Zwischen: 160g und 210g |  | Unsicherheitsangaben, P=95% (entspr. K=2) der eingesetzten Kalibriermassestücke |  |  |  |  | Empf.,P:
Prüflast P0: | 200 | g | Prüflast P0: | 200 | g |  |  | P: | 100 | g
K. Wägewert: | 200.0001 | g | Ui (von P0): | 0.1 | mg |  |  |  | Anzeigewert, g
Anzeigewert: | 200.0002 | g |  | 0.0265 | mg |  |  | Messg. M: | 100,0000
[8 empty] | Messg. vl: | 100,0002
Einfluss der Temperaturschwankungen am Aufstellungsort der Waage | [7 empty] | Messg. hl: | 100,0001
ΔT: | 2 | K (bzw. °C) | [5 empty] | Messg. hr: | 99,9999
TK: | 1.5 | ppm/K (gemäß Herstellerangabe) | [5 empty] | Messg. vr: | 100,0000
Wiederholbarkeit |  |  | Richtigkeit |  |  |  |  | Ermittelte Kenndaten: |  |  | Ergebnisse gemäß DKD-R 7-1, Blatt 3, Pkt. 8.2:
Empf.,P: |  |  | (Mit Taralast tarieren und danach Prüflast zusätzlich auflegen.) |  |  |  |  | vw: | 0.003 | mg2 | 0.003 | mg2
P: | 50 | g | Empf., P: | ≈ 50g (alle Messg.) |  |  |  | vr: | 0.0016667 | mg2 | 0.0017 | mg2
| Anzeigewert |  | Empf., T: | T0 = 0 ; T1 ≈ 50g ; T2 ≈ 100g ; T3 ≈ 150g |  |  |  | ve: | 1.4815e-13 |  | 1.5e-13
Messg. 1 | 50,0000 | g |  | Taralast [g] | Prüflast [g] | Anzeigewert |  | va: | 2.5667e-12 |  | 2.58e-12 | (Unterschied vermutlich durch Rundung in den Beispieldaten verursacht)
Messg. 2 | 50,0000 | g | Messg.1 (T0) | 0 | 50 | 50,0001 | g | vT: | 7.5e-13 |  | 7.5e-13
Messg. 3 | 50,0001 | g | Messg.2 (T1) | 50 | 50 | 50,0001 | g | vk: | 1e-13 |  | 1e-13
Messg. 4 | 50,0001 | g | Messg.3 (T2) | 100 | 50 | 50,0000 | g | U0: | 0.00013663 |  | 0.00014
Messg. 5 | 50,0000 | g | Messg.4 (T3) | 150 | 50 | 49,9999 | g | Umax: | 0.00091029 |  | 0.00091
Messg. 6 | 50,0001 | g | Messg.5 (T1) | 50 | 50 | 50,0001 | g | U: | 1,4E-04 + 3,7E-06 * W |  | 0,00014 + 3,7E-06 * W
Beispiel: DKD-R 7-1, Blatt 2, Pkt. 8.1
Höchstlast | 3200 | g
Min.Ablesb., L | 1000 | mg
Justierabweichung nahe Max. |  |  | Einfluss der Kalibriergewichte |  |  |  |  | Außermittige Belastung
Empf.,P0: | Zwischen: 2560g und 3200g |  | Unsicherheitsangaben, P=95% (entspr. K=2) der eingesetzten Kalibriermassestücke |  |  |  |  | Empf.,P: | Zwischen: 960g und 3200g
Prüflast P0: | 3000 | g | Prüflast P0: | 3000 | g |  |  | P: | 1000 | g
K. Wägewert: | 3000 | g | Ui (von P0): | 30 | mg |  |  |  | Anzeigewert, g
Anzeigewert: | 3001 | g |  | 15 | mg |  |  | Messg. M: | 1000
[8 empty] | Messg. vl: | 1000
Einfluss der Temperaturschwankungen am Aufstellungsort der Waage | [7 empty] | Messg. hl: | 1001
ΔT: | 10 | K (bzw. °C) | [5 empty] | Messg. hr: | 998
TK: | 10 | ppm/K (gemäß Herstellerangabe) | [5 empty] | Messg. vr: | 999
Wiederholbarkeit |  |  | Richtigkeit |  |  |  |  | Ermittelte Kenndaten: |  |  | Ergebnisse gemäß DKD-R 7-1, Blatt 2, Pkt. 8.1:
Empf.,P: | Zwischen: 320g und 3200g |  | (Mit Taralast tarieren und danach Prüflast zusätzlich auflegen.) |  |  |  |  | vw: | 166666.6667 | mg2 | 170000 | mg2
P: | 1000 | g | Empf., P: | P1 = 640 bis 890g ; P2 = 1280 bis 1920g ; P3 = 1920 bis 2560g |  |  |  | vr: | 166666.6667 | mg2 | 170000 | mg2
| Anzeigewert |  | Empf., T: | T0 = 0g ; T1 = 800g bis 1280g |  |  |  | ve: | 1.4815e-07 |  | 1.48e-07
Messg. 1 | 1000 | g |  | Taralast [g] | Prüflast [g] | Anzeigewert |  | va: | 8.191e-08 |  | 8.2e-08
Messg. 2 | 1000 | g | M.1 (P1 ; T0) | 0 | 700 | 700 | g | vT: | 8.3333e-10 |  | 8e-10
Messg. 3 | 1000 | g | M.2 (P2 ; T0) | 0 | 1500 | 1500 | g | vk: | 5.625e-11 |  | 6e-11
Messg. 4 | 1001 | g | M.3 (P3 ; T0) | 0 | 2200 | 2201 | g | U0: | 1.1547 |  | 1.2
Messg. 5 | 1000 | g | M.4 (P1 ; T1) | 1000 | 700 | 700 | g | Umax: | 4.061 |  | 4.1
Messg. 6 | 1000 | g | M.5 (P2 ; T1) | 1000 | 1500 | 1501 | g | U: | 1,2 + 9,1E-04 * W |  | 1,2 + 9,1E-04 * W
Note on F9: Hinweis: Dieser Wert wurde aus der Angabe vK=0,1E-12 aus dem Beispiel berechnet und soll hier anstelle der manuellen Erhöhung des Ergebnisses von vK um 50% angegeben werden, da eine direkte Erhöhung des Wertes vK in diesem Rechenblätt nicht möglich ist.

## Fehlergrenzklassen-Massestücke
OIML-Fehlergrenzenklassen von E1 bis M3 | [5 empty] | Quelle: www.kern-sohn.com
(OIML: "International Organization of Legal Metrology")
Was sind Fehlergrenzenklassen überhaupt?
Die Fehlergrenzenklassen stufen sich streng hierarchisch im Verhältnis 1:3 ab,
wobei E1 die genaueste und M3 die am wenigsten genaue Gewichtsklasse ist.
Fehlergrenzen (Toleranzen)
Sie geben an, wieviel ein Gewicht nach Plus und Minus vom Nennwert abweichen darf. Die Fehlergrenzen entsprechen der Meßunsicherheit des Gewichts, wenn kein Kalibrierschein (DKD-Zertifikat) vorhanden ist.
| E 1 | E 2 | F 1 | F 2 | M 1 | M 2 | M 3
Grenzklasse:
Nennwert
1 mg | ± 0,002 mg | ± 0,006 mg | ±0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg
2 mg | ± 0,002 mg | ± 0,006 mg | ±0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg
5 mg | ± 0,002 mg | ± 0,006 mg | ±0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg
10 mg | ± 0,002 mg | ± 0,008 mg | ±0,025 mg | ±0,08 mg | ±0,25 mg
20 mg | ± 0,003 mg | ± 0,010 mg | ±0,03 mg | ±0,10 mg | ±0,3 mg
50 mg | ± 0,004 mg | ± 0,012 mg | ±0,04 mg | ±0,12 mg | ±0,4 mg
100 mg | ± 0,005 mg | ± 0,015 mg | ±0,05 mg | ±0,15 mg | ±0,5 mg | ±1,5 mg
200 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg | ±0,6 mg | ±2,0 mg
500 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ±0,08 mg | ±0,25 mg | ±0,8 mg | ±2,5 mg
1 g | ± 0,010 mg | ± 0,030 mg | ±0,10 mg | ±0,3 mg | ±1,0 mg | ±3 mg | ±10 mg
2 g | ± 0,012 mg | ± 0,040 mg | ±0,12 mg | ±0,4 mg | ±1,2 mg | ±4 mg | ±12 mg
5 g | ± 0,015 mg | ± 0,050 mg | ±0,15 mg | ±0,5 mg | ±1,5 mg | ±5 mg | ±15 mg
10 g | ± 0,020 mg | ± 0,060 mg | ±0,20 mg | ±0,6 mg | ±2,0 mg | ±6 mg | ±20 mg
20 g | ± 0,025 mg | ± 0,080 mg | ±0,25 mg | ±0,8 mg | ±2,5 mg | ±8 mg | ±25 mg
50 g | ± 0,030 mg | ± 0,10 mg | ±0,30 mg | ±1,0 mg | ±3,0 mg | ±10 mg | ±30 mg
100 g | ± 0,05 mg | ± 0,15 mg | ±0,50 mg | ±1,5 mg | ±5 mg | ±15 mg | ±50 mg
200 g | ± 0,10 mg | ± 0,30 mg | ±1,0 mg | ±3,0 mg | ±10 mg | ±30 mg | ±100 mg
500 g | ± 0,25 mg | ± 0,75 mg | ±2,5 mg | ±7,5 mg | ±25 mg | ±75 mg | ±250 mg
1 kg | ± 0,50 mg | ± 1,50 mg | ± 5 mg | ±15 mg | ±50 mg | ±150 mg | ±500 mg
2 kg | ±1,0 mg | ± 3,0 mg | ±10 mg | ±30 mg | ±100 mg | ±300 mg | ±1000 mg
5 kg | ±2,5 mg | ± 7,5 mg | ±25 mg | ±75 mg | ±250 mg | ±750 mg | ±2500 mg
10 kg | ± 5 mg | ± 15 mg | ±50 mg | ±150 mg | ±500 mg | ±1500 mg | ±5000 mg
20 kg | ±10 mg | ± 30 mg | ±100 mg | ±300 mg | ±1000 mg | ±3000 mg | ±10000 mg
50 kg | ±25 mg | ± 75 mg | ±250 mg | ±750 mg | ±2500 mg | ±7500 mg | ±25000 mg