## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Thermometerkalibrierung
Ein Tool zur Auswertung der Kalibrierung eines Thermometers mit Berechnung der Messunsicherheit und einer linearen Kalibrierfunktion
HINWEIS: Das vorliegende Tool dient der Auswertung von Messungen mit dem zu prüfenden Thermometer gegen eine geeignete Referenz.
Nach geeigneter Anpassung sollte das Tool prinzipiell auch für die Kalibrierung anderer Messgeräte einsetzbar sein.

## Kalibrierung_Thermometer
Prüf- und Kalibrierbericht, Thermometer | [14 empty] | Stand, Rechenblatt: 21.07.2019
Berichtsnummer:
Datum der Kalibrierung:
Durchgeführt von:
Prüfgegenstand:
Prüfgerät:
Rückführungsnachweis/e:
Es werden Prüfungen im Messbereich des Prüfgegenstandes (Untergrenze, Mitte und Obergrenze) durchgeführt.
Legende:
A = Anzeigewert, Prüfgegenstand
B = Referenzwert, Prüfgerät
C = Differenz, A-B
Prüfergebnisse
Temperatur, unten | [5 empty] | Temperatur, Mitte |  |  |  |  | Temperatur, oben
A1 | B1 |  |  | C1 |  | A2 | B2 |  |  | C2 | A3 | B3 |  |  | C3
°C | °C | °C | °C | °C |  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
Nachkommastellen für Kal.funktion:
Messwert | Nennwert |  |  | Kalibierfunktion
|  |  |  | Steigung |  | #DIV/0!
|  |  |  | Achs.abschn. |  | #DIV/0!
|  |  |  | Korrel. |  | #DIV/0!
=> lineare Kalibrierfunktion: |  |  |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | 4
Hinweis: Die angezeigte Kalibrierfunktion
Auswertung, Messunsicherheit | [5 empty] | Temperatur, °C | [9 empty] | geht auch mit dieser Nachkommastellenzahl
[6 empty] | unten | Mitte |  |  | oben | [5 empty] | in die Berechnung der Messunsicherheit ein.
Messunsicherheit, Prüfgerät (k=1): | [15 empty] | (siehe unten, Zeile 68)
Messwertabweichung, Prüfgegenstand: | [7 empty] | ------------- | ------------- | [6 empty] | Hierdurch kann die reale Auswirkung der gewählten
zufällige Unsicherheit, Prüfgegenstand: | [7 empty] | ------------- | ------------- | [6 empty] | Nachkommastellenanzahl auf das Rechenergebnis
Messunsicherheit, Prüfgegenstand: | [7 empty] | ------------- | ------------- | [6 empty] | kontrolliert und nachvollzogen werden.
=> erweiterte Messunsicherheit (k=2): | [7 empty] | ------------- | -------------
A1 | A1 nach Kal. | A1k, Diff. | A2 | A2 nach Kal. |  | A2k, Diff. | A3 | A3 nach Kal. | A3k, Diff.
[6 empty] | unten | Mitte |  |  | oben
Messwertabweichung, Prüfgegenstand: | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | ------------- | ------------- | #DIV/0!
zufällige Unsicherheit, Prüfgegenstand: | [7 empty] | ------------- | -------------
Messunsicherheit, Prüfgegenstand: | [7 empty] | ------------- | -------------
Sofern die Kalibrierfunktion auf die Anzeigewerte angewendet wird:
=> erweiterte Messunsicherheit (k=2): | [7 empty] | ------------- | -------------
Bemerkungen
Datum, Unterschrift Bearbeiter
Note on E20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B1
Note on K20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B2
Note on Q20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B3

## Validierung_Kal.Thermometer (hidden)
Prüf- und Kalibrierbericht, Thermometer | [14 empty] | Stand, Rechenblatt: 21.07.2019
Berichtsnummer:
Datum der Kalibrierung:
Durchgeführt von:
Prüfgegenstand:
Prüfgerät:
Rückführungsnachweis/e: | [15 empty] | Validierung
Die Validierung wurde
- mittels wissenschaftlichem Taschenrechner DARIO D1-1
- mittels Demoversion der komerziellen Statistiksoftware Valoo 10
durchgeführt.
Es werden Prüfungen im Messbereich des Prüfgegenstandes (Untergrenze, Mitte und Obergrenze) durchgeführt.
Validierungsergebnis:
Legende: | [15 empty] | Alle Beträge korrekt. (Siehe unten)
A = Anzeigewert, Prüfgegenstand
B = Referenzwert, Prüfgerät | [15 empty] | 21.07.2019, Lars Alpers | [5 empty] | Datensatz: jeweils die ersten 5 Wertepaare
C = Differenz, A-B
[16 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3
Prüfergebnisse | [15 empty] | unten | Mitte | oben |  |  |  | unten | Mitte | oben
Temperatur, unten |  |  |  | -20.05 |  | Temperatur, Mitte |  |  |  | 499.95 | Temperatur, oben |  |  |  | 999.95 | -20.05 | 499.95 | 999.95 | (Valoo 10) |  |  | -20.04 | 499.96 | 999.94 | (Valoo 10)
A1 | B1 |  |  | C1 |  | A2 | B2 |  |  | C2 | A3 | B3 |  |  | C3 | C | C | C |  |  |  | C | C | C
°C | °C | °C | °C | °C |  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  |  |  | °C | °C | °C
-18.7 | -20,0 | -18.7 | -20 | 1.3 |  | 501.1 | 499.9 | 501.1 | 499.9 | 1.2 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 1.3 | 1.2 | 1 | (DARIO D1-1 )
-18.7 | -20.1 | -18.7 | -20.1 | 1.4 |  | 501.5 | 500,0 | 501.5 | 500 | 1.5 | 1001.3 | 999.9 | 1001.3 | 999.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.4 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.1 | -18.6 | -20.1 | 1.5 |  | 501.5 | 500,0 | 501.5 | 500 | 1.5 | 1000.7 | 999.9 | 1000.7 | 999.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.8 | (DARIO D1-1 )
-18.7 | -20,0 | -18.7 | -20 | 1.3 |  | 500.9 | 499.9 | 500.9 | 499.9 | 1 | 1000.9 | 1000 | 1000.9 | 1000 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.9 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 1.3 | 1 | 0.9 | (DARIO D1-1 )
-18.5 | -20,0 | -18.5 | -20 | 1.5 |  | 501.4 | 500,0 | 501.4 | 500 | 1.4 | 1001.4 | 999.9 | 1001.4 | 999.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 1.5 | 1.4 | 1.5 | (DARIO D1-1 )
-18.5 | -20.1 | -18.5 | -20.1 | 1.6 |  | 501.3 | 499.9 | 501.3 | 499.9 | 1.4 | 1000.6 | 1000 | 1000.6 | 1000 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.1 | -18.6 | -20.1 | 1.5 |  | 501.3 | 499.9 | 501.3 | 499.9 | 1.4 | 1000.5 | 999.9 | 1000.5 | 999.9 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | (DARIO D1-1 )
-18.8 | -20,0 | -18.8 | -20 | 1.2 |  | 501.3 | 500,0 | 501.3 | 500 | 1.3 | 1001.1 | 1000 | 1001.1 | 1000 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.1 | -18.6 | -20.1 | 1.5 |  | 501.4 | 500,0 | 501.4 | 500 | 1.4 | 1001.5 | 999.9 | 1001.5 | 999.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20 | -18.6 | -20 | 1.4 |  | 501.1 | 499.9 | 501.1 | 499.9 | 1.2 | 1000.9 | 1000 | 1000.9 | 1000 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | (DARIO D1-1 )
Anzahl Messungen = 10 | [5 empty] | Anzahl Messungen = 10 |  |  |  |  | Anzahl Messungen = 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | (manuell abgezählt) |  |  | 5 | 5 | 5 | (manuell abgezählt)
Nachkommastellen für Kal.funktion: |  |  | 4
Messwert | Nennwert |  |  | Kalibierfunktion | [11 empty] | Messwert | Nennwert
-18.63 | -20.05 |  |  | Steigung |  | 1.0004 | [9 empty] | -18.63 | -20.05 | (Valoo 10)
501.28 | 499.95 |  |  | Achs.abschn. |  | -1.447 | [9 empty] | 501.28 | 499.95 | (Valoo 10)
1000.99 | 999.95 |  |  | Korrel. |  | 1 | [9 empty] | 100.99 | 999.95 | (Valoo 10)
Kalibrierfunktion
=> lineare Kalibrierfunktion: |  |  |  |  | Prüfergebnis = 1,0004 * Anzeigewert - 1,4470 | [10 empty] | Steigung | 1.0004 | (Valoo 10)
[16 empty] | Achs.abschn. | -1.447 | (Valoo 10)
Auswertung | [5 empty] | Temperatur, °C | [9 empty] | Korrel. | 1 | (Valoo 10)
[6 empty] | unten | Mitte |  |  | oben
Messunsicherheit, Prüfgerät (k=1): | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | [5 empty] | unten | Mitte | oben |  |  |  | unten | Mitte | oben
Messwertabweichung, Prüfgegenstand: | [5 empty] | 1.42 | 1.33 | ------------- | ------------- | 1.04 | [5 empty] | 1.42 | 1.33 | 1.04 | (Valoo 10) |  |  | 1.4 | 1.32 | 1.12 | (DARIO D1-1 )
zufällige Unsicherheit, Prüfgegenstand: | [5 empty] | 0.087931 | 0.11209 | ------------- | ------------- | 0.25503 | Hinweis: der t-Faktor wird auf 3 Nachkommastellen genau berechnet |  |  |  |  | 0.087931 | 0.11209 | 0.25503 | (Valoo 10) |  |  | 0.1 | 0.21679 | 0.31145 | (Valoo 10)
Messunsicherheit, Prüfgegenstand: | [5 empty] | 1.508 | 1.4253 | ------------- | ------------- | 1.4651 | [5 empty] | 1.508 | 1.4253 | 1.4651 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 1.49 | 1.4281 | 1.5334 | (DARIO D1-1 )
=> erweiterte Messunsicherheit (k=2): | [5 empty] | 3.016 | 2.8506 | ------------- | ------------- | 2.9303 | [5 empty] | 3.016 | 2.8506 | 2.9303 | (DARIO D1-1 ) |  |  | 2.9799 | 2.8561 | 3.0669 | (DARIO D1-1 )
A1 | A1 nach Kal. | A1k, Diff. | A2 | A2 nach Kal. |  | A2k, Diff. | A3 | A3 nach Kal. | A3k, Diff. | [6 empty] | A1 nach Kal. | A1k, Diff. | A2 nach Kal. | A2k, Diff. | A3 nach Kal. | A3k, Diff.
-18.7 | -20.1545 | -0.15448 | 501.1 | 499.8534 |  | -0.04656 | 1001 | 999.9534 | -0.0466 | [6 empty] | -20.1545 | -0.15448 | 499.8534 | -0.046556 | 999.9534 | -0.0466 | (DARIO D1-1 )
-18.7 | -20.1545 | -0.05448 | 501.5 | 500.2536 |  | 0.2536 | 1001.3 | 1000.2535 | 0.35352 | [6 empty] | -20.1545 | -0.05448 | 500.2536 | 0.2536 | 1000.2535 | 0.35352 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.0544 | 0.04556 | 501.5 | 500.2536 |  | 0.2536 | 1000.7 | 999.6533 | -0.24672 | [6 empty] | -20.0544 | 0.04556 | 500.2536 | 0.2536 | 999.6533 | -0.24672 | (DARIO D1-1 )
-18.7 | -20.1545 | -0.15448 | 500.9 | 499.6534 |  | -0.24664 | 1000.9 | 999.8534 | -0.14664 | [6 empty] | -20.1545 | -0.15448 | 499.6534 | -0.24664 | 999.8534 | -0.14664 | (DARIO D1-1 )
-18.5 | -19.9544 | 0.0456 | 501.4 | 500.1536 |  | 0.15356 | 1001.4 | 1000.3536 | 0.45356 | [6 empty] | -19.9544 | 0.0456 | 500.1536 | 0.15356 | 1000.3536 | 0.45356 | (DARIO D1-1 )
-18.5 | -19.9544 | 0.1456 | 501.3 | 500.0535 |  | 0.15352 | 1000.6 | 999.5532 | -0.44676 | [6 empty] | -19.9544 | 0.1456 | 500.0535 | 0.15352 | 999.5532 | -0.44676 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.0544 | 0.04556 | 501.3 | 500.0535 |  | 0.15352 | 1000.5 | 999.4532 | -0.4468 | [6 empty] | -20.0544 | 0.04556 | 500.0535 | 0.15352 | 999.4532 | -0.4468 | (DARIO D1-1 )
-18.8 | -20.2545 | -0.25452 | 501.3 | 500.0535 |  | 0.05352 | 1001.1 | 1000.0534 | 0.05344 | [6 empty] | -20.2545 | -0.25452 | 500.0535 | 0.05352 | 1000.0534 | 0.05344 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.0544 | 0.04556 | 501.4 | 500.1536 |  | 0.15356 | 1001.5 | 1000.4536 | 0.5536 | [6 empty] | -20.0544 | 0.04556 | 500.1536 | 0.15356 | 1000.4536 | 0.5536 | (DARIO D1-1 )
-18.6 | -20.0544 | -0.05444 | 501.1 | 499.8534 |  | -0.04656 | 1000.9 | 999.8534 | -0.14664 | [6 empty] | -20.0544 | -0.05444 | 499.8534 | -0.04656 | 999.8534 | -0.14664 | (DARIO D1-1 )
[6 empty] | unten | Mitte |  |  | oben | [5 empty] | unten | Mitte | oben
Messwertabweichung, Prüfgegenstand: | [5 empty] | -0.034452 | 0.083512 | ------------- | ------------- | -0.006604 | [5 empty] | -0.034452 | 0.083512 | -0.006604 | (Valoo 10)
zufällige Unsicherheit, Prüfgegenstand: | [5 empty] | 0.087956 | 0.11214 | ------------- | ------------- | 0.25512 | Hinweis: der t-Faktor wird auf 3 Nachkommastellen genau berechnet |  |  |  |  | 0.087956 | 0.11214 | 0.25512 | (Valoo 10)
Messunsicherheit, Prüfgegenstand: | [5 empty] | 0.50884 | 0.51918 | ------------- | ------------- | 1.0321 | [5 empty] | 0.50884 | 0.51918 | 1.0321 | (DARIO D1-1 )
Sofern die Kalibrierfunktion auf die Anzeigewerte angewendet wird:
=> erweiterte Messunsicherheit (k=2): | [5 empty] | 1.0177 | 1.0384 | ------------- | ------------- | 2.0641 | [5 empty] | 1.0177 | 1.0384 | 2.0641 | (DARIO D1-1 )
Bemerkungen
Datum, Unterschrift Bearbeiter
Note on E20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B1
Note on K20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B2
Note on Q20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B3
Note on T20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B1
Note on U20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B2
Note on V20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B3
Note on Z20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B1
Note on AA20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B2
Note on AB20: Lars Alpers: Mittelwert, Referenz, B3

## Rohdatenformular
Berichtsnummer:
Datum der Kalibrierung:
Name, Bearbeiter:
Prüfgegenstand:
Prüfgerät, Referenz:
Prüfungen im Messbereich des Prüfgegenstandes (Untergrenze, Mitte und Obergrenze)
Temperatur, unten |  | Temperatur, Mitte |  | Temperatur, oben
Messwert | Referenzwert | Messwert | Referenzwert | Messwert | Referenzwert
°C | °C | °C | °C | °C | °C
Bemerkungen