## Spielfeld 10 PN und Doppelbest. (hidden)
| P.1 / Erg.1 | P.1 / Erg.2 | P.2 / Erg.1 | P.2 / Erg.2 | als Ausreißer eliminieren? Wenn ja, "x" eingeben.
PN-Stelle 1
PN-Stelle 2
PN-Stelle 3
PN-Stelle 4
PN-Stelle 5
PN-Stelle 6
PN-Stelle 7
PN-Stelle 8
PN-Stelle 9
PN-Stelle 10
Bitte jede PN-Stelle im Rechenblatt "U-Probenahme" einzeln auswerten und nachfolgend in das Rechenblatt "Kombinationen" übertragen
PN-Stelle 1 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 6 | P.1 | P.2 | einbe- | LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle) |  |  |  | rel. Vertauensschwelle:
Erg.1 | 0 | 0 | Erg.1 | 0 | 0 | ziehen |  | Prüfergebnis 1 | Prüfergebnis 2 | UP | UPN | UPN signifikant? | UPN, erweitert | => rel. UPN | Grubbs-Test, P=95%, gegen Median
Erg.2 | 0 | 0 | Erg.2 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 1
PN-Stelle 2 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 7 | P.1 | P.2 |  | PN-Stelle 2
Erg.1 | 0 | 0 | Erg.1 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 3
Erg.2 | 0 | 0 | Erg.2 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 4
PN-Stelle 3 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | P.1 | P.2 |  | PN-Stelle 5
Erg.1 | 0 | 0 | Erg.1 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 6
Erg.2 | 0 | 0 | Erg.2 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 7
PN-Stelle 4 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 9 | P.1 | P.2 |  | PN-Stelle 8
Erg.1 | 0 | 0 | Erg.1 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 9
Erg.2 | 0 | 0 | Erg.2 | 0 | 0 |  | PN-Stelle 10
PN-Stelle 5 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 10 | P.1 | P.2
Erg.1 | 0 | 0 | Erg.1 | 0 | 0 | [7 empty] | Mittelwert der gelisteten, relativen Unsicherheitsbeträge
Erg.2 | 0 | 0 | Erg.2 | 0 | 0 | [7 empty] | der Probenahme ± Toleranz mit P=95% = | ?
?

## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Abschätzung der Unsicherheit der Probenahme nach Entnahmen aus nur einer Entnahmestelle
Ein experimentelles Tool zur Ermittlung der Messunsicherheit einer Probenahme von nur einem Probenahmeort.
Das auf www.la-toolsammlung.de vorgestellte Konzept zur Ermittlung der Unsicherheit der Probenahme setzt voraus, dass Proben aus verschiedenen Quellen entnommen werden.
Sofern jedoch lediglich eine Entnahmestelle verfügbar sein sollte, so kann dieses Tool zur Abschätzung der Unsicherheit der Probenahme eingesetzt werden.
HINWEIS: Das vorliegende Rechenblatt basiert auf meinen fachlichen Erfahrungen und Kenntnissen. Es arbeitet jedoch nicht nach einem genormten Verfahren.

## U-Probenahme
Vorausgesetzte Annahmen: |  |  |  |  | Aktualisierungsdatum: 19.02.2024
Die systematische Abweichung liegt allein im angewendeten Prüfverfahren und wird deshalb für die
Untersuchung als konstant angesehen und hier nicht betrachtet. Das zu ermittelnde Unsicherheits-
budget der Probenahme wird folglich allein über die erwartete Erhöhung der zufälligen Abweichung
ermittelt. Die Homogenität der entnommenen Teilproben kann unterschiedlich sein. Die hieraus re-
sultierende Streuung wird über die Mehrfachbeprobung erfasst.
Berechnung der Unsicherheit der Probenahme
Die Berechnung der Unsicherheit der Probenahme erfolgt aufgrund der vorausgesetzten Annahmen
als Differenz aus der mittleren Streuung der Einzelergebnisse jeder Probe zur Gesamtstreuung aller
Einzelergebnisse up-upi (siehe unten).
Durchführung:
Anstelle einer einzelnen Probe, werden in möglichst kurzem Zeitabstand mindestens drei repräsenta-
tive Proben entnommen und jeweils in Mehrfachbestimmung geprüft.
(i.d.R. je Probe mindestens Dreifachbestimmungen)
Angaben zu den Proben:
Entnahmedatum:
Probenehmer:
Weitere Angaben:
Angaben zur Untersuchung: | [5 empty] | Anzeige signifikanter Stellen:
Zu prüfender Analyt: | [6 empty] | Prüfergebnis: | 5
Phys. Maßeinheit: | [6 empty] | Statistik: | 5
Zur Information:
Prüfergebnisse: | [8 empty] | Grubbs-Ausreißertest mit P% = | 95
| Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 | Probe 5 | Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 | Probe 5
Messung 1
Messung 2
Messung 3
Messung 4
Messung 5
Messung 6
Messung 7
Messung 8
Messung 9
Messung 10
Prüfergebnis | [5 empty] | Median (als robste Bezugsgröße)
Standardabw.
Spannweite | [5 empty] | n<3! | n<3! | n<3! | n<3! | n<3!
Prüfergebnis
STABW
STABW, alle | #DIV/0!
Max
Min
Σd²j | 0
Sa | #DIV/0!
S²xj | #DIV/0!
n²a / (n²a + 1) | #DIV/0!
sP | #DIV/0!
Anmerkung
Mittlere Unsicherheit der Prüfergebnisse, up: |  |  | ?
Kombinierte Unsicherheit aller Proben, uges: |  |  | ?
=> Unsicherheit der Probenahme, uPN: |  |  | ?
=> erweiterte Unsicherheit der Probenahme: |  |  | ?
=> relativ zum mittleren Prüfergebnis: |  |  | ? | %
Datum / Unterschrift
Note on F1: Lars Alpers: Änderungen in Rev.1 (14.05.2023): 1. Die Gleichung zur Berechnung der kombinierten Unsicherheit aller Proben geändert. Die zuvor benutzte Gleichung führte aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Daten, welche in die Berechnungen der verglichenen Unsicherheitsbudgets eingehen, zu einer Unterschätzung der Probenahmeunsicherheit. 2. Die Unsicherheit der Probemnahme wird nur dann als Ergebnis angegeben, wenn sie signifikant, also größer als die mittlere Unsicherheit der Prüfergebnisse ist. 3. Es wurde für die einzelnen Messserien als zusätzliche Information ein Grubbs-Ausreißertest gegen den Median eingefügt. 4. Es wurde ein Tabellenblatt für Kombinationen von ermittelten Unsicherheitsbeträgen hinzugefügt. 5. Es wurde ein Tabellenblatt mit Vergleichsdaten eingefügt. Änderungen in Rev.1 (07.06.2023): Die Auswahl an Vergleichsdaten wurde erweitert. Änderungen in Rev.2 (07.06.2023): 1. Im Tabellenblatt "U-Probenahme" wurde vereinzelt die Signifikanzmeldung falsch angegeben. Die Berechnungen arbeiteten jedoch korrekt. 2. Das Tabellenblatt "Kombinationen" wurde um zwei Eingabebereiche für Hinweise ergänzt. Zusätzliche Änderungen (25.10.2023): Die Info, Grubbs-Ausreißertest ergänzt, sodass für Proben, mit ausschließlich identischen Prüfergebnissen und somit STABW=0 keine Fehlermeldung mehr angezeigt wird. Zudem wird nun bei nicht signifikantem Ergebnis anstatt "k.A.*" ein Ergebnis der Form "< x" angegeben, welches sich an up orientiert. Änderungen in Rev.3 (02.12.2023): Aufgrund mittlerweile gesammelter Erfahrungen mit unterschiedlichem Datenmaterial wurde der Signifikanztest entfernt, da er sich in der Praxis nicht als hilfreich erwiesen hat. Eine manuelle Elimination von Datensätzen sollte besser aufgrund individueller Begründung erfolgen. Änderungen in Rev.4 (19.02.2024): Zur Plausibilitäsprüfung des Datenmaterials wurde ein Test auf Repräsentativität der Probenahme gemäß DIN 19698-2:2016-12, Anhang D eingefügt. Diese Prüfung soll der Information dienen. Eine Entscheidung, ob das Datenmaterial berücksichtigt wird, oder nicht, sollte individuell nach der Sachlage erfolgen.
Note on A40: Lars Alpers: Standardabweichung der Messungen einer Probe
Note on A41: Lars Alpers: Standardabweichung aller Messungen aller Proben.
Note on A49: Lars Alpers: Zur Bewertung gemäß DIN 19698-2:2016-12, Anhang D wurden als Analysenstreuung die Spannweiten der Prüfergebnisse angewendet. Diese Prüfung soll der Information dienen. Eine Entscheidung, ob das Datenmaterial berücksichtigt wird, oder nicht, sollte individuell nach der Sachlage erfolgen.

## Kombinationen
Kombination von ermittelten Messunsicherheiten durch Mittelwertbildung | [10 empty] | #REF!
Bitte bachten: Die Kombination von Unsicherheitsangaben kann zur Robustheit beitragen. Bevor jedoch ermittelte Messunsicherheiten kombiniert
und deren Mittelwert als Unsicherheit angegeben wird, sollte unbedingt eine fachlich plausible Begründung und Dokumentation erfolgen.
Bitte prüfen Sie stehts, ob die beabsichtigte Kombination nach fachlichen Gesichtspunkten auch tatsächlich hinreichend zulässig ist!
Stellen Sie insbes. in Frage, ob die fraglichen Probenarten, Analyten oder Konzentrationsniveaus wirklich plausibel kombinierbar sind.
|  | Ausreißerbereinigte Prüfergebnismittelwerte der Proben | [7 empty] | Grubbs-Ausreißertest
Angaben zur Datenquelle | Erstelldatum | Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 | Probe 5 | UPN | erweitert | => rel. UPN | P=95%; Prüfung gegen den Median
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
[7 empty] | ? | ? | ?
Hinweis: Der Toleranzbereich wird über den t-Faktor berechnet und ist somit in erheblichem Maße auch von der Anzahl an vorliegenden Daten abhängig. | [8 empty] | Median = | ?
[8 empty] | Mittelwert der relativen, erweiterten Unsicherheitsbeträge der Probenahme (± Toleranz mit P=95%) = | ?
?
Angaben zur Auswertung:
Bemerkungsfeld

## U-Probenahme_Validierung (hidden)
Vorausgesetzte Annahmen: |  |  |  |  | Rechenblatt erstellt: 19.02.2024
Die systematische Abweichung liegt allein im angewendeten Prüfverfahren und wird deshalb für die
Untersuchung als konstant angesehen und hier nicht betrachtet. Das zu ermittelnde Unsicherheits-
budget der Probenahme wird folglich allein über die erwartete Erhöhung der zufälligen Abweichung
ermittelt. Die Homogenität der entnommenen Teilproben kann unterschiedlich sein. Die hieraus re-
sultierende Streuung wird über die Mehrfachbeprobung erfasst.
Berechnung der Messunsicherheit der Probenahme
Die Berechnung der Unsicherheit der Probenahme erfolgt aufgrund der vorausgesetzten Annahmen
als Differenz aus der mittleren Streuung der Einzelergebnisse jeder Probe zur Gesamtstreuung aller
Einzelergebnisse up-upi (siehe unten).
Durchführung:
Anstelle einer einzelnen Probe, werden in möglichst kurzem Zeitabstand mindestens drei repräsenta-
tive Proben entnommen und jeweils in Mehrfachbestimmung geprüft.
(i.d.R. je Probe mindestens Dreifachbestimmungen)
Angaben zu den Proben: |  | Validierung
Entnahmedatum: |  | durchgeführt am 14.05.2023
Probenehmer: |  | Lars Alpers
Weitere Angaben: |  | fiktiver Datensatz zur Validierung des vorliegenden
Rechenblattes
Angaben zur Untersuchung: |  | Die Validierung wird hier mittels validierter Software bzw.
Zu prüfender Analyt: |  | mittels wissenschaftlichem Taschenrechner durchgeführt. |  |  |  |  | Anzeige signifikanter Stellen:
Phys. Maßeinheit: | [6 empty] | Prüfergebnis: | 5
[7 empty] | Statistik: | 5
Prüfergebnisse:
| Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 | Probe 5 |  | Validierungsergebnisse
Messung 1 | 10 | 13.2 | 9.5 | 10.8 | 12.7 |  | Die Validierung erfolgte mit der Demoversion des komerziellen Statistikprogrammes "Valoo", Ausgabe 10 (Berechnung der Standardabweichungen)
Messung 2 | 10.79 | 14.12 | 10.44 | 11.43 | 12.81 |  | Sowie mittels wissenschaftlichem Taschenrechner "Dario D1-1"
Messung 3 | 10.07 | 13.88 | 9.72 | 11.43 | 13.36 |  |  | Standardabweichungen |  | Prüfergebnisse
Messung 4 | 10.72 | 13.73 | 10.47 | 11.72 | 13.63 |  |  | der Proben |  | (Mittelwerte der Proben)
Messung 5 | 10.62 | 13.53 | 10.23 | 11.37 | 13.48 |  |  | vorliegendes | Programm | vorliegendes | Programm |  |  |  | vorliegendes | Taschenrechner
Messung 6 | 10.19 | 13.54 | 9.81 | 11.45 | 12.71 |  |  | Rechenblatt | Valoo 10 | Rechenblatt | Valoo 10 | Bewertungen |  |  | Rechenblatt | Dario D1-1 | Bewertung
Messung 7 | 10.74 | 13.83 | 9.87 | 11.06 | 12.96 |  | Probe 1 | 0.34254 | 0.3425 | 10.473 | 10.473 | korrekt |  | upi | 0,30602 | 0.30602 | korrekt
Messung 8 | 10.85 | 13.63 | 10.23 | 11.19 | 13.55 |  | Probe 2 | 0.2481 | 0.2481 | 13.66 | 13.66 | korrekt |  | up-upi | 1,6282 | 1.6282 | korrekt
Messung 9 | 10.67 | 13.56 | 9.92 | 11.29 | 13.2 |  | Probe 3 | 0.33909 | 0.3391 | 9.983 | 9.983 | korrekt |  | 2*up-upi | 3,2564 | 3.2564 | korrekt
Messung 10 | 10.08 | 13.58 | 9.64 | 11.35 | 13.29 |  | Probe 4 | 0.24924 | 0.2492 | 11.309 | 11.309 | korrekt |  | MW, P.erg. * | --- | 11.7188 | ---
Prüfergebnis | 10.473 | 13.66 | 9.983 | 11.309 | 13.169 |  | Probe 5 | 0.35114 | 0.3511 | 13.169 | 13.169 | korrekt |  | rel. erw. u | 27,788 | 27.788 | korrekt
Standardabw. | 0.34254 | 0.2481 | 0.33909 | 0.24924 | 0.35114 |  | up | 1,6567 | 1.6567 | korrekt |  |  |  | * Mittelwert der Prüfergebnisse (Zwischenergebnis für "rel. Erw. u")
Spannweite | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.93
Prüfergebnis | 10.473 | 13.66 | 9.983 | 11.309 | 13.169
STABW | 0.34254 | 0.2481 | 0.33909 | 0.24924 | 0.35114
STABW, alle | 1.5007
Max | 10.85 | 14.12 | 10.47 | 11.72 | 13.63
Min | 10 | 13.2 | 9.5 | 10.8 | 12.7
Σd²j | 4.2211
Sa | 0.6497
S²xj | 2.623
n²a / (n²a + 1) | 0.8
sP | 1.4486
Anmerkung | Gemäß DIN 19698-2:2016-12 Anhang D war die Probenahme repräsentativ. | [5 empty] | Die Gleichungen gemäß DIN 19698-2 wurden validiert mit Hilfe der Datei "Anhang-2_Berechnung-Repraesentativitaet" der DEHSt sowie dem Beipiel D.2 aus der Norm.
Mittlere Unsicherheit der Einzelproben, upi: |  |  | 0,30602
Kombinierte Unsicherheit aller Proben, up: |  |  | 1,6567
=> Unsicherheit der Probenahme: |  |  | 1,6282
=> erweiterte Unsicherheit der Probenahme: |  |  | 3,2564
=> relativ zum mittleren Prüfergebnis: |  |  | 27,788 | %
Datum / Unterschrift
Tabellenblatt Kombinationen
Kombination von ermittelten Messunsicherheiten durch Mittelwertbildung | [8 empty] | Aktualisierungsdatum: 22.05.2023
Bitte bachten: Die Kombination von Unsicherheitsangaben kann zur Robustheit beitragen. Bevor jedoch ermittelte Messunsicherheiten kombiniert
und deren Mittelwert als Unsicherheit angegeben wird, sollte unbedingt eine fachlich plausible Begründung und Dokumentation erfolgen.
Bitte prüfen Sie stehts, ob die beabsichtigte Kombination nach fachlichen Gesichtspunkten auch tatsächlich hinreichend zulässig ist!
Stellen Sie insbes. in Frage, ob die fraglichen Probenarten, Analyten oder Konzentrationsniveaus wirklich plausibel kombinierbar sind. | [9 empty] | Programm | Taschenrechner
[10 empty] | Valoo 10 | Dario D1-1
Ausreißerbereinigte Prüfergebnismittelwerte der Proben
Angaben zur Datenquelle | Erstelldatum | Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 | Probe 5 | UPN | erweitert | => rel. UPN | UPN | erweitert | Mittelwert | => rel. UPN
|  | 4019 | 4580 | 4028 | 4586 | 4078 | 297.3587 | 594.7174 | 13.9664 | 297.3587 | 594.717 | 4258.2 | 14
|  | 3952 | 4164 | 3974 | 4171 | 3989 | 108.0949 | 216.1897 | 5.338 | 108.0949 | 216.19 | 4050 | 5.3
|  | 5806 | 3922 | 5848 | 3950 | 5894 | 1048.4846 | 2096.9692 | 41.2464 | 1048.4846 | 2096.969 | 5084 | 41.2
|  | 4891 | 5433 | 4908 | 5466 | 4951 | 292.8954 | 585.7907 | 11.4194 | 292.8954 | 585.791 | 5129.8 | 11.4
|  | 4521 | 4220 | 4548 | 4240 | 4551 | 170.3423 | 340.6846 | 7.7148 | 170.3423 | 340.685 | 4416 | 7.7
|  | 5103 | 4751 | 5105 | 4776 | 5120 | 189.7406 | 379.4812 | 7.6339 | 189.7406 | 379.481 | 4971 | 7.6
|  | 3126 | 2962 | 3138 | 2985 | 3139 | 88.6143 | 177.2287 | 5.7729 | 88.6143 | 177.229 | 3070 | 5.8
|  | 4125 | 3960 | 4133 | 3979 | 4136 | 88.9848 | 177.9697 | 4.3764 | 88.9848 | 177.97 | 4066.6 | 4.4
|  | 3900 | 4000 | 3927 | 4038 | 3932 | 57.3481 | 114.6961 | 2.8968 | 57.3481 | 114.696 | 3959.4 | 2.9
|  | 4200 | 4700 | 4232 | 4727 | 4278 | 262.8132 | 525.6265 | 11.8721 | 262.8132 | 525.626 | 4427.4 | 11.9
[8 empty] | Mittelwert der relativen, erweiterten Unsicherheitsbeträge der Probenahme (± Toleranz mit P=95%) = | 11,2 (± 8) % | 11,2 ± 8 | von | bis
[8 empty] | Gemäß vorliegenden Daten entspricht dieses einem Erwartungsbereich der Unsicherheit der Probenahme, von 3% bis | 19 % |  | 3 | 19
Note on A40: Lars Alpers: Standardabweichung der Messungen einer Probe
Note on A41: Lars Alpers: Standardabweichung aller Messungen aller Proben.
Note on A49: Lars Alpers: Zur Bewertung gemäß DIN 19698-2:2016-12, Anhang D wurden als Analysenstreuung die Spannweiten der Prüfergebnisse angewendet. Diese Prüfung soll der Information dienen. Eine Entscheidung, ob das Datenmaterial berücksichtigt wird, oder nicht, sollte individuell nach der Sachlage erfolgen.

## Vergleichsdatensatz (hidden)
Quelle: https://aqs.iswa.uni-stuttgart.de/download/freeware.php , MU_Probenahme_v1.21xltx
Datensatz aus dem Eurachem Guide "Measurement uncertainty arising from sampling": Nitrat in Kopfsalat aus Gewächshaus
| P.1 / Erg.1 | P.1 / Erg.2 | P.2 / Erg.1 | P.2 / Erg.2 |  | Ergebnisse der Berechnungen
PN-Stelle 1 | 3898 | 4139 | 4466 | 4693 |  | RANOVA2, |  | MU_Probenahme
PN-Stelle 2 | 3910 | 3993 | 4201 | 4126 |  | robust | Classic | _v1.21xltx | ohne systematische Abweichung
PN-Stelle 3 | 5708 | 5903 | 4061 | 3782 | Ausreißer | 14.47% | 23.85% | 23.85% | "Sampling" / Erweiterte Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 4 | 5028 | 4754 | 5450 | 5416 |  | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Toleranzbereich der Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 5 | 4640 | 4401 | 4248 | 4191 |  | Nach Elimination der Daten von PN-Stelle 3
PN-Stelle 6 | 5182 | 5023 | 4662 | 4839 |  | 12.34% | 11.02% | 11.02% | "Sampling" / Erweiterte Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 7 | 3028 | 3224 | 3023 | 2901
PN-Stelle 8 | 3966 | 4283 | 4131 | 3788
Bitte jede PN-Stelle im Rechenblatt "U-Probenahme" einzeln auswerten und nachfolgend in das Rechenblatt "Kombinationen" übertragen
PN-Stelle 1 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 5 | P.1 | P.2 | LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle)
Erg.1 | 3898 | 4466 | Erg.1 | 4640 | 4248 |  | Prüfergebnis 1 | Prüfergebnis 2 | UPN | erweitert | => rel. UPN
Erg.2 | 4139 | 4693 | Erg.2 | 4401 | 4191 | PN-Stelle 1 | 4019 | 4580 | 396.6869 | 793.3738 | 18.4548
PN-Stelle 2 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 6 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 2 | 3952 | 4164 | 149.9066 | 299.8133 | 7.3891
Erg.1 | 3910 | 4201 | Erg.1 | 5182 | 4662 | PN-Stelle 3 | 5806 | 3922 | 1332.1892 | 2664.3784 | 54.7831
Erg.2 | 3993 | 4126 | Erg.2 | 5023 | 4839 | PN-Stelle 4 | 4891 | 5433 | 383.2519 | 766.5038 | 14.849
PN-Stelle 3 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 7 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 5 | 4521 | 4220 | 212.8391 | 425.6783 | 9.7409
Erg.1 | 5708 | 4061 | Erg.1 | 3028 | 3023 | PN-Stelle 6 | 5103 | 4751 | 248.9016 | 497.8032 | 10.1046
Erg.2 | 5903 | 3782 | Erg.2 | 3224 | 2901 | PN-Stelle 7 | 3126 | 2962 | 115.9655 | 231.931 | 7.6193
PN-Stelle 4 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | 4125 | 3960 | 116.6726 | 233.3452 | 5.773
Erg.1 | 5028 | 5450 | Erg.1 | 3966 | 4131 |  |  |  |  | Mittelwert der gelisteten, relativen Unsicherheitsbeträge
Erg.2 | 4754 | 5416 | Erg.2 | 4283 | 3788 |  |  |  |  | der Probenahme ± Toleranz mit P=95% = | 16,1 (± 14) %
[10 empty] | Gemäß vorliegenden Daten entspricht dieses einem Erwartungsbereich der Unsicherheit der Probenahme, von 3% bis | 30 %
[10 empty] | Würde der Ausreißer eliminiert, so ergäbe sich ein Mittelwert der relativen, erweiterten Unsicherheitsbeträge der Probenahme (± Toleranz mit P=95%) von | 10,6 (± 4) %
Quelle: Eurachem Guide "Measurement uncertainty arising from sampling": Table A2.2
Blei (mg/kg) in kontaminiertem Boden
| P.1 / Erg.1 | P.1 / Erg.2 | P.2 / Erg.1 | P.2 / Erg.2 |  | Ergebnisse der Berechnungen
PN-Stelle 1 | 787 | 769 | 811 | 780 |  | RANOVA2, |  | MU_Probenahme
PN-Stelle 2 | 338 | 327 | 651 | 563 |  | robust | Classic | _v1.21xltx | ohne systematische Abweichung
PN-Stelle 3 | 289 | 297 | 211 | 204 |  | 83.29% | 85.23% | 85.23% | "Sampling" / Erweiterte Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 4 | 662 | 702 | 238 | 246 |  | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Toleranzbereich der Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 5 | 229 | 215 | 208 | 218
PN-Stelle 6 | 346 | 374 | 525 | 520
PN-Stelle 7 | 324 | 321 | 77 | 73
PN-Stelle 8 | 56 | 61 | 116 | 120
PN-Stelle 9 | 189 | 189 | 176 | 168
PN-Stelle 10 | 61 | 61 | 91 | 119
Bitte jede PN-Stelle im Rechenblatt "U-Probenahme" einzeln auswerten und nachfolgend in das Rechenblatt "Kombinationen" übertragen
PN-Stelle 1 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 6 | P.1 | P.2 | LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle)
Erg.1 | 787 | 811 | Erg.1 | 346 | 525 |  | Prüfergebnis 1 | Prüfergebnis 2 | UPN | erweitert | => rel. UPN
Erg.2 | 769 | 780 | Erg.2 | 374 | 520 | PN-Stelle 1 | 778 | 796 | 12.7279 | 25.4558 | 3.1457
PN-Stelle 2 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 7 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 2 | 333 | 607 | 193.7473 | 387.4945 | 82.64
Erg.1 | 338 | 651 | Erg.1 | 324 | 77 | PN-Stelle 3 | 293 | 208 | 60.1041 | 120.2082 | 48.3178
Erg.2 | 327 | 563 | Erg.2 | 321 | 73 | PN-Stelle 4 | 682 | 242 | 311.127 | 622.254 | 134.687
PN-Stelle 3 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 5 | 222 | 213 | 6.364 | 12.7279 | 5.8519
Erg.1 | 289 | 211 | Erg.1 | 56 | 116 | PN-Stelle 6 | 360 | 523 | 115.2584 | 230.5168 | 52.0815
Erg.2 | 297 | 204 | Erg.2 | 61 | 120 | PN-Stelle 7 | 323 | 75 | 175.3625 | 350.725 | 176.1096
PN-Stelle 4 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 9 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | 59 | 118 | 41.7193 | 83.4386 | 95.3492
Erg.1 | 662 | 238 | Erg.1 | 189 | 176 | PN-Stelle 9 | 189 | 172 | 12.0208 | 24.0416 | 13.3195
Erg.2 | 702 | 246 | Erg.2 | 189 | 168 | PN-Stelle 10 | 61 | 105 | 31.1127 | 62.2254 | 74.9704
PN-Stelle 5 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 10 | P.1 | P.2
Erg.1 | 229 | 208 | Erg.1 | 61 | 91 |  |  |  |  | Mittelwert der gelisteten, relativen Unsicherheitsbeträge
Erg.2 | 215 | 218 | Erg.2 | 61 | 119 |  |  |  |  | der Probenahme ± Toleranz mit P=95% = | 68,5 (± 40) %
[10 empty] | Gemäß vorliegenden Daten entspricht dieses einem Erwartungsbereich der Unsicherheit der Probenahme, von 28% bis | 109 %
Quelle: Eurachem Guide "Measurement uncertainty arising from sampling": Example A3 (Table A3.7)
Gelöstes Eisen im Grundwasser
| P.1 / Erg.1 | P.1 / Erg.2 | P.2 / Erg.1 | P.2 / Erg.2 |  | Ergebnisse der Berechnungen
PN-Stelle 1 | 0.815 | 0.834 | 0.912 | 0.893 |  | RANOVA2, |  | MU_Probenahme
PN-Stelle 2 | 1.8 | 1.83 | 1.94 | 1.93 |  | robust | Classic | _v1.21xltx | ohne systematische Abweichung
PN-Stelle 3 | 1.69 | 1.68 | 1.79 | 1.77 |  | 9.96% | 9.62% | 9.62% | "Sampling" / Erweiterte Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 4 | 2.62 | 2.61 | 2.83 | 2.84 |  | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Toleranzbereich der Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 5 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.59
PN-Stelle 6 | 1.52 | 1.53 | 1.47 | 1.5
PN-Stelle 7
PN-Stelle 8
Bitte jede PN-Stelle im Rechenblatt "U-Probenahme" einzeln auswerten und nachfolgend in das Rechenblatt "Kombinationen" übertragen
PN-Stelle 1 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 4 | P.1 | P.2 | LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle)
Erg.1 | 0.815 | 0.912 | Erg.1 | 2.62 | 2.83 |  | Prüfergebnis 1 | Prüfergebnis 2 | UPN | erweitert | => rel. UPN
Erg.2 | 0.834 | 0.893 | Erg.2 | 2.61 | 2.84 | PN-Stelle 1 | 0.825 | 0.903 | 0.055154 | 0.11031 | 12.7746
PN-Stelle 2 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 5 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 2 | 1.82 | 1.94 | 0.084853 | 0.16971 | 9.051
Erg.1 | 1.8 | 1.94 | Erg.1 | 1.66 | 1.58 | PN-Stelle 3 | 1.69 | 1.78 | 0.06364 | 0.12728 | 7.7547
Erg.2 | 1.83 | 1.93 | Erg.2 | 1.63 | 1.59 | PN-Stelle 4 | 2.62 | 2.84 | 0.15556 | 0.31113 | 11.4175
PN-Stelle 3 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 6 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 5 | 1.65 | 1.59 | 0.042426 | 0.084853 | 5.254
Erg.1 | 1.69 | 1.79 | Erg.1 | 1.52 | 1.47 | PN-Stelle 6 | 1.53 | 1.49 | 0.028284 | 0.056569 | 3.7587
Erg.2 | 1.68 | 1.77 | Erg.2 | 1.53 | 1.5
Mittelwert der gelisteten, relativen Unsicherheitsbeträge
[10 empty] | der Probenahme ± Toleranz mit P=95% = | 8,3 (± 4) %
[10 empty] | Gemäß vorliegenden Daten entspricht dieses einem Erwartungsbereich der Unsicherheit der Probenahme, von 5% bis | 12 %
Quelle: Eurachem Guide "Measurement uncertainty arising from sampling": Example A4, Table A4.4
Vitamin A in Babybrei mit Obst und gemahlenem Getreide
| P.1 / Erg.1 | P.1 / Erg.2 | P.2 / Erg.1 | P.2 / Erg.2 |  | Ergebnisse der Berechnungen
PN-Stelle 1 | 400 | 491 | 323 | 355 |  | RANOVA2, |  | MU_Probenahme
PN-Stelle 2 | 413 | 159 | 392 | 434 |  | robust | Classic | _v1.21xltx | ohne systematische Abweichung
PN-Stelle 3 | 315 | 391 | 252 | 454 |  | 13.79% | 0% | 0% | "Sampling" / Erweiterte Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 4 | 223 | 220 | 357 | 469 |  | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Toleranzbereich der Probenahmeunsicherheit
PN-Stelle 5 | 462 | 343 | 262 | 293
PN-Stelle 6 | 353 | 265 | 305 | 456
PN-Stelle 7 | 298 | 234 | 152 | 323
PN-Stelle 8 | 425 | 263 | 417 | 353
PN-Stelle 9 | 622 | 189 | 291 | 272
PN-Stelle 10 | 292 | 397 | 142 | 568
Bitte jede PN-Stelle im Rechenblatt "U-Probenahme" einzeln auswerten und nachfolgend in das Rechenblatt "Kombinationen" übertragen
PN-Stelle 1 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 6 | P.1 | P.2 | LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle)
Erg.1 | 400 | 323 | Erg.1 | 353 | 305 |  | Prüfergebnis 1 | Prüfergebnis 2 | UPN | erweitert | => rel. UPN
Erg.2 | 491 | 355 | Erg.2 | 265 | 456 | PN-Stelle 1 | 446 | 339 | 75.6604 | 151.3209 | 38.3974
PN-Stelle 2 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 7 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 2 | 286 | 413 | 89.8026 | 179.6051 | 51.3892
Erg.1 | 413 | 392 | Erg.1 | 298 | 152 | PN-Stelle 3 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0
Erg.2 | 159 | 434 | Erg.2 | 234 | 323 | PN-Stelle 4 | 222 | 413 | 135.0574 | 270.1148 | 85.3655
PN-Stelle 3 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 5 | 403 | 278 | 88.3883 | 176.7767 | 51.9931
Erg.1 | 315 | 252 | Erg.1 | 425 | 417 | PN-Stelle 6 | 309 | 381 | 50.9117 | 101.8234 | 29.3303
Erg.2 | 391 | 454 | Erg.2 | 263 | 353 | PN-Stelle 7 | 266 | 238 | 19.799 | 39.598 | 16.01
PN-Stelle 4 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 9 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 8 | 344 | 385 | 28.9914 | 57.9828 | 15.9075
Erg.1 | 223 | 357 | Erg.1 | 622 | 291 | PN-Stelle 9 | 406 | 282 | 87.6812 | 175.3625 | 51.0517
Erg.2 | 220 | 469 | Erg.2 | 189 | 272 | PN-Stelle 10 | 345 | 355 | 7.0711 | 14.1421 | 4.2457
PN-Stelle 5 | P.1 | P.2 | PN-Stelle 10 | P.1 | P.2
Erg.1 | 462 | 262 | Erg.1 | 292 | 142 |  |  |  |  | Mittelwert der gelisteten, relativen Unsicherheitsbeträge
Erg.2 | 343 | 293 | Erg.2 | 397 | 568 |  |  |  |  | der Probenahme ± Toleranz mit P=95% = | 34,4 (± 19) %
[10 empty] | Gemäß vorliegenden Daten entspricht dieses einem Erwartungsbereich der Unsicherheit der Probenahme, von 15% bis | 53%
Erkenntnisse:
Nach klassicher Auswertung liegt die relative Unsicherheit der Probenahme bei etwa 24% und nach robuster Auswertung bei etwa 14%.
Das vorliegende "LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle)" berechnet die Unsicherheit der Probenahme mit 16% bei einem Erwartungsbereich zwischen 3 bis 30%.
Dieser Toleranzbereich sollte durchaus als erheblich angesehen werden und es ist zu vermuten, dass das Ergebnis der robusten Auswertung hinreichend realistisch sein könnte.
Durch die Aufteilung der PN-Stellen in acht Einzelauswertungen macht das Tool die erheblichen Präzisionsunterschiede der einzelnen Probenahmeaktionen deutlich und lässt auf einen Blick erkennen, dass die Ergebnisse von PN-Stelle 3 durchaus als ein Ausreißer im Datenfeld angesehen werden können. Ein Grubbs-Test gegen den Median bestätigt diese Annahme.
Nach Elimination des Ausreißers sinkt die Unsicherheit der Probenahme erheblich und es verbleibt zwischen den Ergebnissen der klassischen und der robusten Auswertung nur noch ein vernachlässigbarer Unterschied. Auswertung robust: 12%; klassisch: 11%; LA-Tool: 11%.
Ich sehe in der Anwendung des Ansatzes gemäß vorliegendem "LA-Tool-Probenahme (nur eine Entnahmestelle)" den Vorteil, aus den vorliegenden Daten mehr Informationen herauslesen zu können. Im gezeigten Beispiel aus dem Eurachem Guide for validation konnte hierdurch sogar ein mit der robusten Auswertung annähernd vergleichbares Ergebnis erzielt werden.
Erkenntnisse:
Die Ergebnisse aus klassicher und robuster Auswertung sind praktisch identisch.
Mithilfe des vorliegenden Tools kann jedoch erkannt werden, dass die ausgewerteten Datensätze zu erheblich unterschiedlichen Einzelergebnissen führen. Aufgund dessen liegen die Ergebnisse aus klassischer und robuster Auswertung sicher im ermittelten Toleranzbereich des mit dem vorliegenden Toll ermittelten Ergebnisses.
Es kann also festgestellt werden, dass die Übereinstimmung von klassischer und robuster Auswertung eine höhere Präzision vermuten lassen, als es aufgrund des ausgewerteten Datenmaterials angemessen ist.
Erkenntnisse:
Es kann festgestellt werden, dass das mithilfe des vorliegenden Toolsermittelte Ergebnis gut mit der klassischen und robusten Auswertung übereinstimmt.
Erkenntnisse:
Die unterschiedlichen Ergebnisse der klassischen und der robusten Auswertung sind auffällig, zumal das Ergebnis der klassischen Auswertung von 0,0% als unplausibel angesehen werden kann.
Die Auswertung des Datenmaterials, mit dem vorliegenden Tool, zeigt mit 34% ein deutlich höheres Ergebnis, als die robuste Auswertung. Jedoch ist hier auch eine deutliche Streuung der Einzelergebnisse zu erkennen.
Aufgrund dessen kann festgestellt werden, dass das mithilfe des vorliegenden Tools ermittelte Ergebnis aufgrund seines Toleranzbereiches noch annähernd mit der robusten Auswertung übereinstimmt.